**Ключові показники ефективності/результативності господарської діяльності Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради**

**за 12 місяців 2023 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Всього по підприємству | | | | | |
| **1.Технічні показники** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Котелень, всього | од. | | | 385 | | | |
|  | * з них в експлуатації | од. | | | 374 | | | |
|  | * котлів | од. | | | 1 054 | | | |
|  | * насосного обладнання | од. | | | 3 187 | | | |
| 1.2. | Загальна потужність котелень | Гкал/год | | | 2 297,9 | | | |
| 1.3. | Протяжність теплових мереж ( у однотруб-ному обчисленні) | км | | | 1 022,7 | | | |
| 1.4 | Загальний обсяг спожитого природного газу | тис. м3 | | | 148 451 | | | |
| 1.5. | Загальний обсяг спожитої електроенергії | тис. Кват\год | | | 41 714 | | | |
| **2. Загальні показники** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Об’єкти теплоспоживання: | од. | | | 3 730 | | | |
|  | Житлові будинки | од. | | | 3 172 | | | |
|  | Дитячі дошкільні заклади | од. | | | 168 | | | |
|  | Учбові заклади : | од. | | | 265 | | | |
|  | * школи | од. | | | 205 | | | |
|  | * інші навчальні (ВНЗ, коледжі) | од. | | | 60 | | | |
|  | Лікувальні заклади | од. | | | 125 | | | |
| 2.2 | Структура споживачів: | % | | | 100 | | | |
|  | * населення | % | | | 83,36 | | | |
|  | * бюджетні установи | % | | | 12,15 | | | |
|  | * релігійні організації та інші | % | | | 4,49 | | | |
| **3. Економічні показники** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Корисний відпуск теплової енергії: | тис. Гкал | | 950,6 | |
|  | - населення | тис. Гкал | | 784,0 | |
|  | - бюджетні установи | тис. Гкал | | 132,1 | |
|  | - релігійні організації | тис. Гкал | | 0,1 | |
|  | - інші | тис. Гкал | | 34,4 | |
| 3.2. | Чистий дохід : | тис. грн. | | 1 749 139 | |
| 3.2.1. | від реалізації послуг з постачання т/е, з них | тис. грн. | | 1 656 542,7 | |
|  | - населення | тис. грн. | | 1 137 660 | |
|  | - бюджетні установи | тис. грн. | | 350 113,4 | |
|  | - релігійні організації | тис. грн. | | 206,3 | |
|  | - інші споживачі | тис. грн. | | 168 563 | |
| 3.2.2. | від іншої діяльності | тис. грн. | | 92 596,3 | |
| 3.3. | Повна собівартість теплової енергії | тис. грн. | | 2 451 386,6 | |
| 3.4. | Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства, з них: | чол. | | 1 443 | |
|  | - робітники | чол. | | 1 134 | |
| **4.Затверджені тарифи на теплову енергію (без ПДВ)** | | | | | | | |
| 4.1. | З 01.01.2023р. до 31.12.2023р. (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020р. № 2257) | | | | | |
|  | - населення | грн./Гкал | | 1 451,10 | |
| 4.2. | З 01.01.2023р. до 30.09.2023р. (Рішення МВК від 20.09.2022р. № 802) | | | | | |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | | 3 013,44 | |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | | 5 730,65 | |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | | 3 013,44 | |
| 4.3 | З 01.10.2023р. до 31.12.2023р. (Рішення МВК від 29.09.2023р. № 2-29/9) | | | | |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | | 2 019,80 | |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | | 5 730,65 | |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | | 3 013,44 | |