Інформація щодо якості води в р.Дніпро за вересень 2016 КП «Дніпроводоканал» Департаменту благоустрою та інфраструктури ДМР

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Місце відбору проб | Завислі речовини, мг/дм3 | Сухий залишок, мг/дм3 | Хлориди, мг/дм3 | Сульфати, мг/дм3 | рН | Азот амонійний, мг/дм3 | Нітрити, мг/дм3 | Нітрати, мг/дм3 | Розчинний кисет, мг/дм3 | ХПК, мг/дм3 | БСК5, мг/дм3 | АПАР, мг/дм3 | Нафтопродукти, мг/дм3 | Залізо, мг/дм3 | Фосфати, мг/дм3 | Мідь, мг/дм3 | Цинк, мг/дм3 | Нікель, мг/дм3 | Хром+3, мг/дм3 | Алюміній, мг/дм3 | Феноли, мг/дм3 |
| р.Дніпро (район Кайдакської насосно-фільтрувальної станції) | - | 218,0 | 24,99 | 31,48 | 7,9 | - | 0,027 | <0,5 | 6,55 | - | 2,41 | - | - | <0,05 | 0,69 | 0,11 | <0,005 | <0,005 | <0,02 | <0,04 | <0,001 |
| р.Дніпро (район с.Камянки) | 5,40 | 210,0 | 30,14 | 22,12 | 7,45 | 1,10 | 0,60 | 3,42 | 9,62 | 16,00 | 3,56 | 0,021 | 0,018 | 0,09 | 2,20 | 0,010 | 0,008 | <0,050 | 0,009 | <0,02 | <0,001 |

Перевищення гранично допустимих концентрацій вмісту забруднюючих речовин не встановлено.