ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(Реагентний модуль до аналізатору газів та електролітів крові - 800мл  Меdica Easy Stat),

код за ДК 021:2015- 24320000-3 - Основні органічні хімічні речовини

| № п/п | Найменування | Форма випуску, дозування | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагентний модуль до аналізатору газів та електролітів крові - 800мл Меdica Easy Stat | 800 мл | шт | 7 | Блок реагентів, який містить розчини, які проходять процедуру тонометрірування з метою установки відомого парціального тиску О2 и СО2. Змінний блок містить всі реагенти та контейнер для відходів. Аналізатор використовують для діагностики и лікування хворих з порушенням балансу газів,електролітів и кислотно-лужного стану для Меdica Easy Stat. |

Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній формі, яким підтверджується що:

- залишковий термін придатності реагентного модуля на момент їх постачання буде складати не менше 70% від терміну визначеного виробником;

- Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні щодо можливості постачання Учасником запропонованого «Реагентного модуля до аналізатору газів та електролітів крові - 800мл   Меdica Easy Stat»;

Товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.