ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на

металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 12 А)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт вікон та дверей із заміни на

металопластикові у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 12 А) , Код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Титова, буд. 12 А

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***1 650 000,00***  грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 05.02.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ЗАМІНА ВІКОН |  |  |  |
| 1 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 47,2 |  |
| 2 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 7,78 |  |
| 3 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 56,27 |  |
| 4 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах | шт | 22 |  |
| 5 | (Демонтаж) Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 18,76 |  |
| 6 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 66,73 |  |
| 7 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 3,05 |  |
| 8 | Улаштування з листової сталі к/в підвіконних відливів | м | 11,7 |  |
| 9 | Скління віконних рам склопакетами площею до 1 м2 | м2 | 3,16 |  |
| 10 | Скління рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2 | м2 | 2,09 |  |
|  | ЗАМІНА ДВЕРЕЙ БАЛКОННИХ |  |  |  |
| 11 | Розбирання вiдливiв з листової сталi | м | 26,8 |  |
| 12 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 7,23 |  |
| 13 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 37,48 |  |
| 14 | Знімання дверних полотен | м2 | 31,59 |  |
| 15 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах | шт | 21 |  |
| 16 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах | шт | 21 |  |
| 17 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 13,72 |  |
| 18 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 55,35 |  |