ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА КП «КОМЕНЕРГОСЕРВІС»

по підготовці до ОЗП 2022-2023

Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради (КП «Коменергосервіс») стосовно належної та своєчасної підготовки джерел теплової енергії, теплових мереж і теплових пунктів до роботи в опалювальному періоді 2022-2023, попередження технологічних порушень на енергетичному обладнанні та мережах під час проходження опалювального періоду, в межах своєї компетенції, повідомляє наступне:

1. На підприємстві розроблено та затверджено розпорядчі документи

щодо підготовки до опалювального періоду 2022-2023 рр:

1. Комплектування підрозділів виробничим персоналом відбувається відповідно до сезонних потреб підприємства.
2. Укладено відповідні договори на постачання паливно-мастильних матеріалів, електричної та теплової енергії.
3. Технічне обладнання, яке приймає участь у проходженні опалювального сезону 2022-2023 знаходиться у справному стані.
4. По всім виробничим дільницям підготовлені та узгоджені паспорти готовності об’єктів до опалювального сезону.
5. Температурний графік розроблено.

В процесі підготовки об’єктів теплопостачання КП «Коменергосервіс» до роботи в осінньо-зимовий період 2022-2023 рр. виконано заходи, а саме:

* Підключення споживачів по вул. 20-річчя Перемоги з прокладанням нової ділянки теплових мереж.
* Заміна сольових насосів в котельнях за адресами: вул. Семафорна, 16, вул. Липова,1.
* Комплексні заходи по досягненню встановлених нормативів безпеки праці.
* Закупівля зап. частин для авто підприємства.
* Заміна регулюючої арматури у кількості 76 один.
* Заміна теплових мереж у однотрубному вимірі – 1,276 км, в т.ч : капітальний ремонт ділянки магістральних трубопроводів Д=500 мм від ТК-26 по вул.Артільній, 10; капітальний ремонт трубопроводів опалення по просп. Слобожанський від ТК-9а до ТК-9.

Проведені гідравлічні випробування теплових мереж протяжністю 118,353 км., що становить 100 % від запланованого.

Проведено державну перевірку контрольно-вимірювальних приладів 177 один., що становить 100 % від запланованого.

Проведено ремонтні роботи, згідно затверджених ППР.