ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Реактиви лабораторні, код ДК:021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні

| 1 | Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas,EasyElectrolytes | 1 | компл |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 1 | 1 | пач |
| 3 | Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 2 | 1 | пач |
| 4 | Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 3 | 1 | пач |
| 5 | Набір дворівневий для контролю гематокриту EasyQC | 3 | компл |

|  | аналізатор газів крові та електролітів EASYSTAT № п/п Найменування медичних виробів Од. виміру медико-технічні вимоги код за НК 024:2019 1 EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas, EasyElectrolytes Daily Rinse/Cleaning Solution Kit Набір розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte, EasyStat, EasyBlodGas,EasyElectrolytes компл Для діагностичного використання In Vitro, лише в аналізаторах EasyStat EasyBloodGas. Склад: Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок | 59058 - Миючий / очищуючий розчин ІВД, для автоматизованих / полуавтоматізіванних систем 2 EasyQC Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 1 пач Для діагностики In Vitro, в аналізаторах EasyStat/ EasyBloodGas. Упакований в герметично закритих скляних ампулах, що містять 1,7 мл розчину. Ампули упаковані по тридцять (30) в коробці кожного рівня 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, контрольний матеріал | 3 EasyQC Level 2 Blood Gas and Electolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 2 пач 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, контрольний матеріал | 4 EasyQC Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC , рівень 3 пач 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, контрольний матеріал 5 Easy QC Bi-Level Hematocrit Quality Control Набір дрорівнений для контролю гематокриту Easy QS компл Контроль гематокриту поставляється в двох рівнях для моніторингу продуктивності аналізатора EasyStat на низькому і високому рівні гематокриту 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/електроліти IVD, контрольний матеріал |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 70% (сімдесят відсотків) від його терміну придатності  У разі, якщо термін придатності Товару на момент поставки становить менше 70%, поставка такого Товару може здійснюватися за письмовою згодою Замовника (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від імені Учасника).

Учасник вправі запропонувати еквівалент препарату,  зазначеному в специфікації. В разі подання еквіваленту, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по представленому препарату.

Товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.

Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості (відповідності) виробника.