ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

*Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16*

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності )*** Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання) за адресою: м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16, ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ж/м Тополя-2, б. 16

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***780 000,00***  грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Найменування робіт та витрат | | Одиниця  виміру | | Кількість | | Примітка | |
| 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | | Роздiл 1. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 1 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | Ремонт щита купе кабіни | | м2 | | 6 | |  | |
| 2 | | Заміна обрамлення купе кабіни | | комплект | | 1 | |  | |
| 3 | | Заміна стулки симетричних дверей | | стулка | | 2 | |  | |
| 4 | | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | | м2 | | 1 | |  | |
| 5 | | Заміна плінтуса купе кабіни | | м | | 1 | |  | |
| 6 | | Заміна обрамлення дверей шахти | | стулка | | 2 | |  | |
| 7 | | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | | стулка | | 2 | |  | |
| 8 | | Заміна визивниго апарата | | шт | | 1 | |  | |
| 9 | | Заміна канато-тягового шківа | | шт | | 1 | |  | |
|  | | Роздiл 2. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 2 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 0,71  м/сек | | шафа | | 1 | |  | |
|  | | Роздiл 3. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 4 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | | Заміна канато-тягового шківа | | шт | | 1 | |  | |
| 12 | | Противага. Заміна пружини | | шт | | 3 | |  | |
| 13 | | Заміна тяги. | | шт | | 3 | |  | |
|  | | Роздiл 4. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 5 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 14 | | Заміна канато-тягового шківа | | шт | | 1 | |  | |
| 15 | | Противага. Заміна пружини | | шт | | 3 | |  | |
| 16 | | Заміна тяги. | | шт | | 3 | |  | |
|  | | Роздiл 5. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 6 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 17 | | Заміна редуктора | | редуктор | | 1 | |  | |
| 18 | | Заміна канато-тягового шківа | | шт | | 1 | |  | |
| 19 | | Заміна гальмівного пристрою | | шт | | 1 | |  | |
| 20 | | Противага. Заміна пружини | | шт | | 3 | |  | |
| 21 | | Заміна тяги. | | шт | | 3 | |  | |
|  | | Роздiл 6. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 7 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 22 | | Ремонт щита купе кабіни | | м2 | | 6 | |  | |
| 23 | | Заміна обрамлення купе кабіни | | комплект | | 1 | |  | |
| 24 | | Заміна стулки симетричних дверей | | стулка | | 2 | |  | |
| 25 | | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | | м2 | | 1 | |  | |
| 26 | | Заміна плінтуса купе кабіни | | м | | 1 | |  | |
|  | | Роздiл 7. ж/м Тополя-2, буд. 16 під. 10 | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| 27 | | Заміна канато-тягового шківа | | шт | | 1 | |  | |
| 28 | | Заміна тягових канатів. Підвіска балансирна, пружинна.  Канат діаметром до 10,5 мм | | м | | 105 | |  | |
| 29 | | Противага. Заміна пружини | | шт | | 3 | |  | |
| 30 | | Заміна тяги. | | шт | | 3 | |  | |
| 31 | | Заміна натяжного пристрою | | шт | | 1 | |  | |