**Додаток 2**

до тендерної документації

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі- технічні вимоги до предмета закупівлі**

1. Найменування предмета закупівлі**:** **Монтаж системи охоронної та тривожної сигналізації**[**, ДК 021:2015:45310000-3 Електромонтажні роботи**](https://my.zakupki.prom.ua/cabinet/purchases/state_plan/view/24180524)**.**

2. Договір укладається **до 31 грудня 2023 року**, оплата буде здійснюватися на підставі актів виконаних робіт.

3. Сертифікат відповідності:

3.1. Наявність у учасника сертифіката відповідності послуг охорони, який підтверджує якість надання послуг з проектування, монтажу та технічного обслуговування систем охоронної сигналізації: ДСТУ СLС/ТS 50131-7:2014 Системи тривожної сигналізації. Системи охоронної сигналізації. Частина 7. Правила застосування; виданий відповідним органом з сертифікації акредитованим національним органом України з акредитації на даний вид послуг/робіт.

3.2. Наявність сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) Системи управління якістю, виданий відповідним органом з сертифікації акредитованим національним органом України з акредитації на даний вид послуг/робіт.

3.3 Наявність у учасника сертифікату відповідності послуг з проектування, монтування, технічного обслуговування та ремонту систем суспільної сигналізації ДСТУ EN50134-7:2017 Системи тривожної сигналізації. Суспільні сигналізації. Частина 7., виданий відповідним органом з сертифікації акредитованим національним органом України з акредитації на даний вид послуг/робіт.

4.Протокол виданий лабораторією про вимірювання опору та ізоляції й випробовування електрообладнання та Свідоцтво, що засвідчує технічну компетентність та відповідність вимогам ДСТУ.

5. Відомість (перелік) обладнання та матеріалів, які необхідні для надання послуг, за **адресою: м. Дніпро, вул.Караваєва,68; вул. В. Антоновича,29:**

**Послуги-2 шт.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **з/п** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Лінд-9М3 клавіатура | шт | 5 |
| 2 | Лунь 11 моноблок мод.5 | шт | 5 |
| 3 | Сповіщувач SWAN-QUAD | шт | 7 |
| 4 | Сповіщувач Optex VIBRO | шт | 5 |
| 5 | Кронштейн для СОМК-1-8 | шт | 4 |
| 6 | Сповіщувач СОМК-1-8 | шт | 5 |
| 7 | Сповіщувач TANE FM-106 wh | шт | 13 |
| 8 | Акумулятор 12В 7 А/г | шт | 5 |
| 9 | Кабель 6х0,22 (е) | м | 120 |
| 10 | Провід ШВВП 2х0,75 | м | 13 |
| 11 | КМ-4 Коробка розподільча | шт | 15 |
| 12 | Саморіз 3,5х35 | компл | 2 |
| 13 | Дюбель 6х30 з бортом | компл | 2 |
| 14 | Сповіщувач GBD-2 | шт | 3 |
| 15 | Сповіщувач TANE SM-35 wh | шт | 6 |