ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою: вул. Шолохова, буд.35, м.Дніпро**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): **Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (найпростішого укриття) житлового будинку за адресою: вул. Шолохова, буд.35, м.Дніпро**

, ДК 021:2015: 45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. *Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:* 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Шолохова, буд.35
3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 453595,97грн
4. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 20.12.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу Департаменту

***Дефектний акт***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт Таб. Б1 п. 1 к=1, | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | |  |  |  | |
| 1 | Розбирання цегляних перегородок | | м3 | 1,62 |  | |
| 2 | (Демонтаж) дверных блоков | | т | 0,18 |  | |
|  | СТІНИ | |  |  |  | |
| 3 | Улаштування перегородок на металевому  однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними  листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар  без ізоляції у житлових і громадських будівлях | | м2 | 6,5 |  | |
| 4 | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами  [фальшстіни] по металевому каркасу | | м2 | 25 |  | |
| 5 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і  гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | | м2 | 4,5 |  | |
| 6 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками  на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2  понад 7 до 12 шт | | м2 | 25 |  | |
| 7 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | | м2 | 146,5 |  | |
| 8 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 146,5 |  | |
| 9 | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою | | м2 | 1,8 |  | |
| 10 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 1,8 |  | |
|  | ПІДЛОГА | |  |  |  | |
| 11 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по  бетонній основі площею до 20 м2 | | м2 | 81 |  | |
| 12 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки  додавати до 65мм | | м2 | 81 |  | |
| 13 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині  із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7  до 12 шт | | м2 | 7,2 |  | |
| 14 | Просте олійне фарбування підлог усередині будівлі | | м2 | 81 |  | |
|  | СТЕЛЯ | |  |  |  | |
| 15 | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою | | м2 | 80 |  | |
| 16 | Просте фарбування полівінілацетатними  водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та  збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | | м2 | 80 |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ОТВОРИ |  |  |  |
| 17 | Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних | шт | 3 |  |
| 18 | Установлення замків дверних урізних | шт | 3 |  |
|  | ІНШІ |  |  |  |
| 19 | Улаштування дерев'яних внутрішньоквартирних сходів  з підшиванням дошками обшивки | м2 | 1,5 |  |
|  | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНІ РОБОТИ |  |  |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 20 | Монтаж світильників для аварійного освітлення з  акумулятором | шт | 9 |  |
| 21 | Установлення перемикачів утопленого типу при  схованій проводці | шт | 2 |  |
| 22 | Установлення штепсельних розеток утопленого типу  при схованій проводці | шт | 8 |  |
| 23 | Прокладання коробів пластикових | м | 50 |  |
| 24 | Провід, що прокладається у коробах, сумарний переріз  до 35 мм2 | м | 60 |  |
| 25 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і  3-х полюсних на струм до 25 А | шт | 2 |  |
| 27 | Навантаження сміття вручну | т | 2,365 |  |
| 28 | Перевезення сміття до 30 км | т | 2,365 |  |
|  | монтажні роботи ------------------------- |  |  |  |
| 29 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  20 мм | м | 8 |  |
| 30 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих  мереж водопостачання чи опалення | шт | 6 |  |
| 31 | Установлення умивальників | к-т | 1 |  |
| 32 | Установлення змішувачів | шт | 1 |  |
|  | внутрішня каналізація --------------------------- |  |  |  |
| 33 | Установлення чаш [унітазів] | к-т | 1 |  |
|  | ------------------------------ |  |  |  |
| 34 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 8 |  |
| 35 | Установлення поліетиленових відводів, колін,  переходів, трійників діаметром до 110 мм | шт | 8 |  |
| 36 | Установлення насосів відцентрованих ( дренажно -  фікальні) | шт | 1 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  40 мм | м | 8 |  |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.