Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,

в тому числі технічна специфікація

та інші вимоги щодо предмета закупівлі тендерної документації

(Кисень медичний рідкий (МНН Oxygen))

код ДК 021:2015: 24110000-8 Промислові гази

І. Загальні вимоги

1. Постачання кисню медичного рідкого повинно здійснюватися самостійно «Постачальником» у кріогенне обладнання «Замовника».

2. Поставка кисню здійснюється спеціалізованим автотранспортом.

Учасник в складі пропозиції надає копії наступних документів:

- ліцензія на виробництво лікарських засобів – кисню медичного рідкого;

- реєстраційне посвідчення на лікарський засіб – кисень медичний рідкий;

- сертифікат якості на лікарський засіб – кисень медичний рідкий;

- свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії з контролю якості та безпеки лікарських засобів (надається тільки виробником);

- санітарно - епідеміологічний висновок на кисень медичний рідкий;

- дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки;

У разі, якщо Учасник не є виробником, додатково додається:

- копія договору з виробником або копію гарантійного листа від виробника про змогу поставляти кисень медичний рідкий Учаснику;

- ліцензія на оптову торгівлю лікарськими засобами.

3. Термін поставки кисню медичного рідкого – 3 робочі дні з дати отримання заявки. Замовник надає заявки на доставку кисню рідкого медичного за допомогою електронної пошти або по телефону. Доставка товару здійснюється за рахунок Постачальника.

4. В разі необхідності Учасник повинен гарантувати змогу термінової поставки кисню медичного рідкого Замовнику впродовж 4 (чотирьох) годин. На підтвердження цього Учасник в складі пропозиції надає гарантійний лист з зазначенням адреси виробництва та (або) адреси аптечного складу, з якого буде здійснена така термінова поставка.

5. Гарантійний термін придатності товару повинен бути не менше ніж 80% від загального терміну придатності, визначеного виробником. У складі пропозиції надати гарантійний лист у довільній формі.

6. Ціна на лікарський засіб, запропонована Учасником, повинна включати в себе всі витрати на доставку, заправку газифікатора, сплату податків та зборів та усіх інших витрат.

7. Оплата по факту постачання.

8. Адреса поставки: 49000, м. Дніпро, вул.  Караваєва,68; вул.Акінфієва,5; вул. В. Антоновича,29;вул. Воскресенська,2

ІІ. Технічна специфікація

| № п/п | Найменування | Вимоги до предмету закупівлі (форма випуску, тощо) | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кисень медичний рідкий (МНН Oxygen) | Прозора, блакитного кольору рідина. Частки: О2 > 99,5 % СО2 < 300 ppm (0,03%) СО < 5 ppm (0,0005%) H2O < 67 ppm (0,0067%) Якість товару відповідає вимогам МКЯЛЗ | тонна | 30 |

Вміст ацетилену – відсутність

Вміст масла – відсутність

Вміст вологи і механічних домішок – відсутність.

Запах – відсутність

До уваги учасників!

У разі, якщо у технічній специфікації містяться посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, – вважати ці посилання такими, що міститься вираз «або еквівалент».

Будь-яке встановлення посилань на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва є необхідними для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності замовником проводиться закупівля товару саме з такими характеристиками. Учасники можуть запропонувати еквівалент товару, технічні та якісні характеристики якого відповідають вимогам, встановленим тендерною документацією.