**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БАСЕЙНУ

(КОД ДК 021:2015 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Технічне обслуговування обладнання бассейна**  **(10 виїздів у місяць). Послуги- 11 місяців.** | | |  | |  |
| **Наименование услуг** | | | **Од. вим.** | | **Кіль-сть за 11 місяців** |
| Огляд обладнання, трубопроводів, запірної арматури на предмет протікання. | | | послуга | | 110 |
| Тестування насосів пуском - зупинкою вручну і по таймеру | | | послуга | | 110 |
| Промивання пісочного фільтра | | | послуга | | 110 |
| Відновлення рівня води в басейні після миття фільтра | | | послуга | | 110 |
| Чистка чаші басейну | | | послуга | | 110 |
| Знезараження, очищування, дезінфекція, аналітична перевірка води з використанням хімічних препаратів (речовин): | | | послуга | | 110 |
| 1) вивір у воді рівня рН (кислотності) та рівня дезінфікуючої речовини CL (хлору) (Реагент pH та CL або "еквівалент") | | |
| 2) додавання реагенту до води для підтримки нормального рівня води по відношенню до рН (кислотності) ( реагент рН - минус (гранули) та рН - минус (рідина), або "еквіваленти") | | |
| 3) додавання хлорвмісних компонентів для знезараження води (гідрохлорід натрію стабілізований ( рідина ) та хлор шок (гранули), або "еквіваленти") | | |
| 4) додавання у воду засобу проти бактерій, грипків та водоростей ( реагент альгіцид АС (рідина ), або "еквівалент") | | |
| 5) додавання у воду засобу проти мутності води (реагент флокулянт SF (картуши), або "еквівалент") | | |
| Калібрування єлектродів автоматичної дозувальної станції | | | послуга | | 11 |
| Перевірка роботи освітлення резервуару басейна ( LED прожектори ) та сінхронність їх вмикання та вимикання | | | послуга | | 110 |
| Контроль роботи датчіків, відповідаючих за рівень реагентів у ємностях | | | послуга | | 110 |
| Очищення предфільтрів насосов і дозувальної станції | | | послуга | | 110 |
| Очищення сіток скімерів | | | послуга | | 110 |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
|  | | |  | |  |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | | **Загальна кількість** | |
| 1 | Альгіцид AquaDoctor AC 20 л | шт | | 11 | |
| 2 | Коагулюючий засіб в картушах AquaDoctor Superflock | шт | | 11 | |
| 3 | AquaDoctor C-15L 20 л | шт | | 44 | |
| 4 | AquaDoctor pH Minus HL 20 л рідкий | шт | | 11 | |
| 5 | Хлор AquaDoctor C-60T 4 кг в таблетках | шт | | 11 | |
| 6 | Засіб для очищення ватерлінії басейну і СПА AquaDoctor CW CleanWaterline Крок 1 | шт | | 11 | |
| 7 | AquaDoctor FL Коагулянт рідкий 20 л | шт | | 11 | |
| 8 | Тестер AquaDoctor Test Kit Cl/pH | шт | | 11 | |