**Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(Технічна специфікація)**

**Предмет закупівлі**: **послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання**

**( код ДК 021:2015- 50420000-5 послуги з ремонту та технічне обслуговування медичного та хірургічного обладнання)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування апаратури** | **Кількість** **шт..**  | **Роботи, які виконуються з технічного обслуговування** | **Вартість ТО** **Грн..** |
| 1. | 2. |  3 | 4 | 5 |
| 1 | НеоДиагномас – 125 | 1 |  |  |
| 2 | Рум – 20 |  2 |  |  |
| 3 | Комплекс рентгенівський діагностичнийP- SHER | 1 |  |  |
| 4 | Рентгенографічна система діагностична, загального призначення, мобільна, цифрова Optima XR240 amx | 1 |  |  |
| 5 | Комплекс рентгенівський діагностичний ASTER DR BASIC | 1 |  |  |
|  |   **ВСЬОГО** | 6 |  |  |

**Технічні вимоги предмета закупівлі:**

**Технічне обслуговування проводиться 1 раз в квартал (І-ІV квартал 2024 р.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Роботи, які входять в ТО** |
| Комплекс рентгенівський діагностичний:* P- SHER;
* ASTER DR BASIC;
* Рентгенографічна система діагностична, загального призначення, мобільна, цифрова Optima XR240 amx;
* НеоДиагномас – 125;
* Рум – 20
 | * Зовнішній огляд рентген-апарату, виявлення несправностей, перевірка надійності з’єднань, підтяжка, змазка частин тертя (за необхідності);
* Чистка контактів, пайка (за необхідності), усунення обривів в електричних ланцюгах, перевірка ланцюгів виміру обертання аноду та накалу рентгенівської трубки;
* Перевірка стану високовольтного обладнання, кабелів та з’єднань, перевірка та затяжка ланцюгів заземлення;
* Контроль технічного стану рентген-апарату;
* Перевірка сумісності світлового поля та рентгенівського пучка;
* Перевірка і регулювання вихідних характеристик рентген-апарату;
* Програмне забезпечення;

Роботи проводяться на базі лікувального закладу. Затрати пов’язані з ТО входять в ціну ТО. |

**Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні та кількісні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.**

 **Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)**