**Інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**(Технічна специфікація)**

**Предмет закупівлі**: **послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання**

**( код ДК 021:2015- 50420000-5 послуги з ремонту та технічне обслуговування медичного та хірургічного обладнання)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування апаратури** | | **Кількість**  **шт..** | **Роботи, які виконуються з технічного обслуговування** | | **Вартість ТО**  **Грн..** |
| 1. | 2. | | 3 | 4 | | 5 |
| 1 | | НеоДиагномас – 125 | 1 |  |  | |
| 2 | | Рум – 20 | 2 |  |  | |
| 3 | | Комплекс рентгенівський діагностичний  P- SHER | 1 |  |  | |
| 4 | | Рентгенографічна система діагностична, загального призначення, мобільна, цифрова Optima XR240 amx | 1 |  |  | |
| 5 | | Комплекс рентгенівський діагностичний ASTER DR BASIC | 1 |  |  | |
|  | | **ВСЬОГО** | 6 |  |  | |

**Технічні вимоги предмета закупівлі:**

**Технічне обслуговування проводиться 1 раз в квартал (І-ІV квартал 2024 р.)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Найменування** | **Роботи, які входять в ТО** |
| Комплекс рентгенівський діагностичний:   * P- SHER; * ASTER DR BASIC; * Рентгенографічна система діагностична, загального призначення, мобільна, цифрова Optima XR240 amx; * НеоДиагномас – 125; * Рум – 20 | * Зовнішній огляд рентген-апарату, виявлення несправностей, перевірка надійності з’єднань, підтяжка, змазка частин тертя (за необхідності); * Чистка контактів, пайка (за необхідності), усунення обривів в електричних ланцюгах, перевірка ланцюгів виміру обертання аноду та накалу рентгенівської трубки; * Перевірка стану високовольтного обладнання, кабелів та з’єднань, перевірка та затяжка ланцюгів заземлення; * Контроль технічного стану рентген-апарату; * Перевірка сумісності світлового поля та рентгенівського пучка; * Перевірка і регулювання вихідних характеристик рентген-апарату; * Програмне забезпечення;   Роботи проводяться на базі лікувального закладу. Затрати пов’язані з ТО входять в ціну ТО. |

**Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні та кількісні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.**

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)**