# Анкета учасника конкурсу щодо вибору програмного забезпечення для створення, розробки, впровадження єдиної електронної системи відео спостереження на вуличних мережах міста далі – „Безпечне місто”

# Необхідно заповнити таблиці, надавши підтвердження кожного пункту з посиланням на публічні ресурси, технічну документацію або інструкцію користувача.

### Загальні відомості щодо програмного продукту

| № з/п | Найменування | Опис з підтвердженням |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назва програмного продукту, який надається для участі в конкурсі і придатний для реалізації комплексу задач задля впровадження проекту“Безпечне місто”. |  |
| 2 | Назва базового комплекту ПЗ, що представляється на конкурс і придатного для реалізації комплексу задач “Безпечне місто”. |  |
| 3 | Назва модулів (якщо такі будуть необхідні) з коротким поясненням щодо їх призначення по кожному, що представляються на конкурс і придатні для реалізації окремих задач “Безпечне місто”. |  |
| 4 | Компанія-виробник програмного продукту (обов’язково надати копії підтверджуючих документів) |  |
| 5 | Торгова марка (обов’язково надати копії підтверджуючих документів) |  |
| 6 | Представник в Україні (обов’язково надати копії підтверджуючих документів) |  |
| 7 | Наявність безкоштовної технічної підтримки в Україні програмного продукту що представляється на конкурс (обов’язково надати копії підтверджуючих документів) |  |

### Референс лист.

| № з/п | Найменування проекту (рівня “Безпечне місто”), в яких застосований програмний продукт | Опис кількісних та якісних показників з підтвердженням |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| ... |  |  |
| № |  |  |

### Відповідність програмного продукту загальним вимогам щодо функцій, які вимагаються.

| № з/п | Характеристика | Відповідність (відповідає /не відповідає) | Опис (підтвердження) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Децентралізація, тобто вихід із ладу ПЗ або обладнання на одному об’єкті не повинно впливати на працездатність СВС на інших об’єктах. |  |  |
| 2 | Розподіленість, тобто опрацювання даних СВС від одного і того самого джерела (розподілені обчислення) можуть виконуватись на різних (фізично) обчислювальних системах (серверах) які можуть бути територіально розрізнені. |  |  |
| 3 | - Модульність, тобто можливість поетапного впровадження та подальшого розвитку і модернізації системи; - Відсутність програмних обмежень (окрім ліцензійних) на кількість будь-яких об’єктів у системі. |  |  |
| 4 | Універсальність, тобто: - відсутні вимоги на переважне застосування ексклюзивних засобів та технології (відсутність монобрендовості) щодо будь-якого кінцевого та каналоутворюючого обладнання застосованого в системі; - окремий модуль-пакет драйверів (встановлення та видалення не впливає на роботу системи) для підключення (інтеграції) IP відео камер, наявність підтримки якомога більше різних моделей (в тому числі за API виробників камер); - можливість інтеграції з відеокамерами різних виробників, що є поширеними (популярними) на Україні. |  |  |
| 5 | Відкритість, тобто: - платформа повинна бути відкритою для зовнішньої інтеграції з використанням SDK ,як за допомогою бібліотек, що підключаються, так і за допомогою HTTP запитів (HTTP API), що дозволяє повністю управляти (одержувати події й відсилати команди) всіма елементами підсистеми; - можливість розширення/доповнення новими інтелектуальними та функціональними модулями; |  |  |
| 6 | Автоматичність, тобто: - наявна можливість побудови складних автоматичних реакцій на будь-які події в СВС; - можливість створення індивідуальних алгоритмів роботи СВС при визначених подіях та відключенні окремих елементів; - наявність вбудованого інтерпретатору мови скриптів Microsoft JScript. |  |  |
| 7 | Інші загальні вимоги до ПЗ: - сумісність з операційними системами Microsoft Windows (не нижче: для користувачів версія 7/8, для серверів версія 2008 R2/2012); - можливість функціонування з використанням віртуальних серверів та сховищ; - підтримка роботи на декількох моніторах (не менше 4-х) та відеостінах для АРМ; - україномовний інтерфейс АРМ користувачів; - можливості налаштувань та індивідуального налагодження графічних інтерфейсів користувачів вбудованими засобами; - керування відображенням інформації за допомогою графічного інтерфейсу; - можливість створення спеціальних профілів відображення відеоінформації; - одночасне виведення на Монітор відеоспостереження зображень, що надходять від декількох відеокамер (які підключені до одного або декількох відеосерверів) на одному екрані (дисплеї) комп’ютера; - пріоритетне виведення відеозображень від тривожних або активних відеокамер; - зміна кількості вікон відеоспостереження і їх розкладки на моніторі; - виведення збільшеного відеозображення (за розподільною здатністю), що надходить від вибраної відеокамери; - Колірна індикація стану вікна відеоспостереження (відеокамери) з відображенням станів: “На охороні”, “Тривожна”, “Запис” і т.і.; - програмно реалізований механізм оптимізації потоків відеоінформації в розподіленій цифровій системі відеоспостереження при обмеженій пропускній здатності каналів зв’язку; - виведення на монітор відеоспостереження службової інформації: поточного часу; поточної дати; номера, найменування відеокамери; - можливість роботи з електронними інтерактивними планами об'єкту: дозволяти користувачу слідкувати за станом обладнання СВС та оперативно керувати ним; - можливість одночасного перегляду на одному моніторі відеоархіву та відеоінформації в режимі on-line; - Керування поворотними пристроями камер з використанням таких засобів на підставі пріоритету: програмної інтерфейсної панелі стороннього виробника; універсальної панелі керування виконавчими пристроями; маніпулятора “миша”; маніпулятора “джойстик”; - запис відеоінформації: безперервний, за розкладом, за сигналом, при виявленні руху; - можливість експорту відеоінформації для перегляду на іншому комп’ютері за допомогою стандартних засобів; - друк зображень; - можливість відображення інформації від інтегрованих з СВС систем, наприклад, систем пожежної та охоронної сигналізації, контролю доступу, оповіщення, та видачу в них сигналів управління за допомогою графічного інтерфейсу; - можливість вести журнал подій системи; - забезпечувати доступ до відеоданих за допомогою Web- та RTSP-клієнта (вбудований RTSP та WEB сервери); - мати можливість оперативного відновлення СВС при збої. - можливість активації модулів аудіоаналітики (детектування розбиття скла, спрацювання автосигналізації, агресії в голосі); - підтримка стандартів ONVIF, ONVIF v.2.x, RTSP; - програмно необмежені можливості масштабування, адаптації до специфіки розв’язуваних завдань, перерозподілу використовуваних ресурсів при зміні кількості або якості завдань з моніторингу стану підконтрольних об’єктів і керування різного роду устаткуванням; - віддалена взаємодія центральних компонентів підсистеми й автоматична реплікація внутрішніх баз даних (які містять параметри настроювання/налаштування системи й дані про зареєстровані у системі подіях), що входять до складу інтегрованої системи безпеки; - автоматичні оповіщення (повідомлення) про події із застосуванням таких засобів: SMS (short message service); електронних поштових повідомлень; сервісу “v-dial” – автоматичного додзвону; звукового (голосового) оповіщення; - централізоване адміністрування компонентів системи, прав і повноважень користувачів. |  |  |
| 8 | Можливість діагностування працездатності (моніторингу технічного стану) СВС вбудованими програмно-апаратними засобами ПЗ із функцією автоматичного формування заявок на відновлення шляхом оповіщення відповідних служб (за довідником) за допомогою SMS- та Email-повідомлень. |  |  |
| ### 9 | ### Вимоги до безпеки СВС - обмеження прав доступу до відеоархівів об’єктів; - обмеження прав доступу до функцій та відеоархіву групи відеокамер СВС; - обмеження прав доступу до відеоданих, що надходять в СВС в режимі online від відеокамер; - унеможливлення користувачам знищення та редагування архіву; - обмеження прав доступу на адміністрування компонентів комплексу (зміни конфігурацій, налаштування параметрів тощо…); - авторизацію доступу до АРМ користувачів та АРМ адміністраторів; - протоколювання всіх дій користувачів в системі; - можливість використання додаткових засобів автентифікації та ідентифікації. |  |  |
| 10 | Вимоги до роботи з архівною відеоінформацією з АРМ на об’єктах: - пошук відеоінформації за часом, датою, номером відеокамери, місцем, об’єктом та ідентифікатором події; - повинна бути передбачена можливість активації СКБД графічної метаінформації для функцій інтелектуального пошуку в архіві: - будуть знайдені відеозаписи будь-якого руху в області; - будуть знайдені відеозаписи, у яких здійснюється вхід об’єкта в область; - будуть знайдені відеозаписи, у яких здійснюється вихід об’єкта з області; - будуть знайдені відеозаписи, у яких відбувається поява об’єкта в області; - будуть знайдені відеозаписи, у яких відбувається зникнення об’єкта в області; - будуть знайдені відеозаписи, у яких об’єкт зупиняється в області; - будуть знайдені відеозаписи, на яких об’єкт перебуває в області більше 10 секунд; - будуть знайдені відеозаписи, на яких в області є залишений предмет; - можливість цифрового збільшення зображення певної зони в полі зору відеокамери; - відображення стоп-кадру по команді оператора без зупинки запису; - створення в автоматичному режимі або за розкладом резервних копій відеозаписів на виділеному сервері архіву, з можливістю проріджування відеокадрів; - швидкісний та покадровий перегляд відеоархіву по окремій відеокамері та/або визначеній групі відеокамер; - синхронний перегляд відео- та аудіоархіву по відеокамерам, для яких передбачені мікрофони; - одночасне й синхронне відтворення відеозаписів по декількох відеокамерах; - застосування функцій відео аналітики до архівної інформації. |  |  |
| 11 | Вимоги до інтеграцій: - наявність інтеграцій з найпоширенішими системами охоронної сигналізації в Україні; - наявність інтеграцій з найпоширенішими системами розмежування та управління доступом в Україні; - можливість застосування компонентів ПЗ для виконання функцій оповіщення про надзвичайні ситуації; - наявність інтеграції із засобами фотовідеофіксації порушень ПДД; - можливість інтеграції з системами управління світлофорами, приладами обліку (лічильниками) та іншим обладнанням. |  |  |
| 12 | Вимоги до формування звітів в автоматизованому режимі: - визначені та загальні події на об’єктах; - роботу інтелектуального модулю розпізнавання облич; - роботу інтелектуального модулю розпізнавання номерів транспортних засобів; - використання СВС; - працездатність СВС. |  |  |
| 13 | Наявність можливості безкоштовного оновлення ПЗ до старших версій |  |  |

### Відповідність продукту вимогам за переліком наявних  інтелектуальних функцій

| № з/п | Опис інтелектуальної функції | Мінімальні якісні показники автоматичної роботи інтелектуальних функцій | Опис (підтвердження) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Виявлення, розпізнавання та ідентифікація (із застосуванням зовнішніх загальних та спеціальний баз даних) номерів транспортних засобів в тому числі дворядкових. | Виявляється та розпізнається не менш ніж 90% номерів транспортних засобів. |  |
| 2 | Виявлення та ідентифікація транспортних засобів що рухаються по полосах, визначення їхніх габаритних показників; визначення ситуації “затор”; ведення статистики. | Виявляється 90% транспортних засобів в зоні відеоконтролю. |  |
| 3 | Визначення стану роботи світлофора за відеозображенням без підключення до контролера світлофора. | Виявляється 90% перемикань сигналу світлофору в зоні відеоконтролю. |  |
| 4 | Контроль кількості людей на площах, вулицях, залах закладів загального користування. Побудова “гарячих/холодних” зон перебування людей у зонах відеоспостереження. | Допустима похибка при визначенні кількості людей в зоні відеоконтролю не більше 10%. |  |
| 5 | Побудова “гарячих/холодних” зон перебування людей у зонах відеоспостереження. | - |  |
| 6 | Підрахунок людей що зайшли на об’єкт та вийшли з нього за визначений період часу. | Правильно визначається 90% випадків поодинокого входу та виходу людей з об’єкту та напрямок Їх руху (відповідні проходи в зоні відеоконтролю) |  |
| 7 | Виявлення та ідентифікація облич з бази даних на вході на об’єкт (співробітники, VIP- клієнти, не бажані відвідувачі, особи в розшуку,тощо) | Виявляється 90% облич в зоні відеоконтролю. При проходженні осіб, фото яких внесено до еталонної бази даних, випадки не визначення їх складають не більше 10% (при встановленні подібності зображення по 70% ознак) |  |
| 8 | Виявлення (пошук) та розпізнавання облич у відеоархіві (за еталоном – фото, фоторобот, нарис тощо) | - |  |
| 9 | Виявлення, роспізнавання та номерів залізничних вагонів. | Виявляється та розпізнається не менш ніж 90% номерів транспортних засобів. |  |
| 10 | Контроль наявності та довжини черги відвідувачів в визначених зонах; | В 90% випадків СВС правильно визначає протягом визначеного часу знаходження в визначеній зоні більше однієї людини В 70% випадків СВС правильно визначає появу в визначеній зоні більше трьох людей |  |
| 11 | Детектор “трекер” об’єктів. Зона детектування: лінія або багатокутник: - детектор налаштовується на взаємодію з будь-яким об’єктом; - детектор налаштовується на взаємодію з людиною; - детектор налаштовується на взаємодію з автомобілем; - детектор спрацьовує при вході об’єкта в зону; - детектор спрацьовує при виході об’єкта із зони; - детектор спрацьовує з появою об’єкта в зоні; - детектор спрацьовує при зникненні об’єкта в зоні; - детектор спрацьовує при зупинці об’єкта в зоні; - детектор спрацьовує при знаходженні об’єкта в зоні більш 10 сек; - детектор спрацьовує при залишеному предметі в зоні; | Виявляється не менш ніж 80% описаних випадків |  |
| 12 | Виявлення залишених предметів, що знаходяться в визначених зонах | Виявляється не менш ніж 90% випадків залишення одиноких в визначеній зоні предметів на термін більше 3 хвилин |  |
| 13 | Контроль сигналів від системи оповіщення про надзвичайні ситуації | 100% визначених сигналів від інтегрованої системи виявляються СВС (відображаються в протоколі) |  |
| 14 | Контроль сигналів від засобів системи контролю доступу, пожежної та охоронної сигналізації, засобів обліку тощо. | 100% визначених сигналів від інтегрованих системи виявляються СВС (відображаються в протоколі та на інтерактивних планах об’єктів та мапі України) |  |
| 15 | Контроль працездатності відеокамер (включення, робота, відключення, відсутність відеоданих) | Визначається 100% визначених випадків непрацездатності відеокамер |  |
| 16 | Виявлення випадків засвічення, закриття, відвороту, розфокусування зображень від відеокамер | Визначається 80% визначених випадків, що діяли на протязі 3 хвилин |  |
| 17 | Контроль працездатності архівів (відключення, відсутність доступу до дисків, помилки запису в архів, втрата кадрів при запису) | Визначається 100% визначених випадків непрацездатності архівів |  |