**Ключові показники ефективності/результативності господарської діяльності Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради**

**за 12 місяців 2022 року**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Всього по підприємству | | | | | |
| **1.Технічні показники** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Котелень, всього | од. | | | 475 | | | |
|  | * з них в експлуатації | од. | | | 375 | | | |
|  | * котлів | од. | | | 1 106 | | | |
|  | * насосного обладнання | од. | | | 3 187 | | | |
| 1.2. | Загальна потужність котелень | Гкал/год | | | 2 357,67 | | | |
| 1.3. | Протяжність теплових мереж ( у двотруб-ному обчисленні) | км | | | 511,349 | | | |
| 1.4 | Загальний обсяг спожитого природного газу | тис. м3 | | | 161 756 | | | |
| 1.5. | Загальний обсяг спожитої електроенергії | тис. Кват\год | | | 44 785 | | | |
| **2. Загальніпоказники** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Об’єкти теплоспоживання: | од. | | | 3 704 | | | |
|  | Житлові будинки | од. | | | 3 273 | | | |
|  | Дитячі дошкільні заклади | од. | | | 166 | | | |
|  | Учбові заклади : | од. | | | 265 | | | |
|  | * школи | од. | | | 202 | | | |
|  | * інші навчальні (ВНЗ, коледжі) | од. | | | 63 | | | |
|  | Лікувальні заклади | од. | | | 157 | | | |
| 2.2 | Структура споживачів: | % | | | 100 | | | |
|  | * населення | % | | | 81,48 | | | |
|  | * бюджетні установи | % | | | 14,21 | | | |
|  | * релігійні організації та інші | % | | | 4,31 | | | |
| **3. Економічні показники** | | | | | | | | | |
| 3.1. | Корисний відпуск теплової енергії: | тис. Гкал | | 1 095,7 | |
|  | - населення | тис. Гкал | | 893,2 | |
|  | - бюджетні установи | тис. Гкал | | 155,1 | |
|  | - релігійні організації | тис. Гкал | | 0,12 | |
|  | - інші | тис. Гкал | | 47,3 | |
| 3.2. | Чистий дохід : | тис. грн. | | 2 118 872 | |
| 3.2.1. | від реалізації послуг з постачання т/е, з них | тис. грн. | | 2 036 435 | |
|  | - населення | тис. грн. | | 1 295 668 | |
|  | - бюджетні установи | тис. грн. | | 468 622,5 | |
|  | - релігійні організації | тис. грн. | | 379,1 | |
|  | - інші споживачі | тис. грн. | | 271 765,8 | |
| 3.2.2. | від іншої діяльності | тис. грн. | | 82 489,0 | |
| 3.3. | Повна собівартість теплової енергії | тис. грн. | | 2 408 743,5 | |
| 3.4. | Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства, з них: | чол. | | 1 653 | |
|  | - робітники | чол. | | 1 351 | |
| **4.Затверджені тарифи натеплову енергію (без ПДВ)** | | | | | | | |
| 4.1. | З 01.01.2022 р. до 31.12.2022р. (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020р. №2257) | | | | | |
|  | - населення | грн./Гкал | | 1 451,10 | |
| 4.2. | З 01.01.2022 р. до 30.09.2022р. (Рішення МВК від 19.11.2021р. №1157) | | | | | |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | | 3 013,44 | |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | | 5 730,65 | |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | | 3 013,44 | |
| 4.3 | З 01.10.2022 р. до 31.12.2022р. (Рішення МВК від 20.09.2022р. №802) | | | | |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | | 3 013,44 | |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | | 5 730,65 | |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | | 3 013,44 | |