**Ключові показники ефективності/результативності господарської діяльності Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради**

**за 12 місяців 2022 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Всього по підприємству |
| **1.Технічні показники** |
| 1.1. | Котелень, всього | од. | 475 |
|  | * з них в експлуатації
 | од. | 375 |
|  | * котлів
 | од. | 1 106 |
|  | * насосного обладнання
 | од. | 3 187 |
| 1.2. | Загальна потужність котелень | Гкал/год | 2 357,67 |
| 1.3. | Протяжність теплових мереж ( у двотруб-ному обчисленні) | км | 511,349 |
| 1.4 | Загальний обсяг спожитого природного газу | тис. м3 | 161 756 |
| 1.5. | Загальний обсяг спожитої електроенергії | тис. Кват\год | 44 785 |
| **2. Загальніпоказники** |
| 2.1 | Об’єкти теплоспоживання:  | од. | 3 704 |
|  | Житлові будинки  | од. | 3 273 |
|  | Дитячі дошкільні заклади | од. | 166 |
|  | Учбові заклади : | од. | 265 |
|  | * школи
 | од. | 202 |
|  | * інші навчальні (ВНЗ, коледжі)
 | од. | 63 |
|  | Лікувальні заклади | од. | 157 |
| 2.2 | Структура споживачів: | % | 100 |
|  | * населення
 | % | 81,48 |
|  | * бюджетні установи
 | % | 14,21 |
|  | * релігійні організації та інші
 | % | 4,31 |
| **3. Економічні показники** |
| 3.1. | Корисний відпуск теплової енергії: | тис. Гкал | 1 095,7 |
|  | - населення | тис. Гкал | 893,2 |
|  | - бюджетні установи | тис. Гкал | 155,1 |
|  | - релігійні організації | тис. Гкал | 0,12 |
|  | - інші | тис. Гкал | 47,3 |
| 3.2. | Чистий дохід : | тис. грн. | 2 118 872 |
| 3.2.1. | від реалізації послуг з постачання т/е, з них | тис. грн. | 2 036 435 |
|  | - населення  | тис. грн. | 1 295 668 |
|  | - бюджетні установи | тис. грн. | 468 622,5 |
|  | - релігійні організації | тис. грн. | 379,1 |
|  | - інші споживачі | тис. грн. | 271 765,8 |
| 3.2.2. | від іншої діяльності | тис. грн. | 82 489,0 |
| 3.3. | Повна собівартість теплової енергії | тис. грн. | 2 408 743,5 |
| 3.4. | Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства, з них: | чол. | 1 653 |
|  | - робітники | чол. | 1 351 |
| **4.Затверджені тарифи натеплову енергію (без ПДВ)** |
| 4.1. | З 01.01.2022 р. до 31.12.2022р. (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020р. №2257) |
|  | - населення | грн./Гкал | 1 451,10 |
| 4.2. | З 01.01.2022 р. до 30.09.2022р. (Рішення МВК від 19.11.2021р. №1157) |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | 3 013,44 |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | 5 730,65 |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | 3 013,44 |
| 4.3 | З 01.10.2022 р. до 31.12.2022р. (Рішення МВК від 20.09.2022р. №802) |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | 3 013,44 |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | 5 730,65 |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | 3 013,44 |