**Ключові показники**

**ефективності/результативності господарської діяльності**

 **Комунального підприємства «Теплоенерго» Дніпровської міської ради**

**за 2024 ріку**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №з/п | Найменування показників | Одиниця виміру | Всього по підприємству |
| **1.Технічні показники** |
| 1.1. | Котелень, всього | од. | 471 |
|  | * з них в експлуатації
 | од. | 374 |
|  | * котлів
 | од. | 1 054 |
|  | * насосного обладнання
 | од. | 3 187 |
| 1.2. | Загальна потужність котелень | Гкал/год | 2 297,9 |
| 1.3. | Протяжність теплових мереж ( у однотруб-ному обчисленні) | км | 1 022,7 |
| 1.4 | Загальний обсяг спожитого природного газу | тис. м3 | 166 051 |
| 1.5. | Загальний обсяг спожитої електроенергії | тис. Кват\год | 46 339 |
| **2. Загальні показники** |
| 2.1 | Об’єкти теплоспоживання:  | од. | 3 672 |
|  | Житлові будинки  | од. | 3 238 |
|  | Дитячі дошкільні заклади | од. | 170 |
|  | Учбові заклади : | од. | 264 |
|  | * школи
 | од. | 206 |
|  | * інші навчальні (ВНЗ, коледжі)
 | од. | 58 |
|  | Лікувальні заклади | од. | 131 |
| 2.2 | Структура споживачів: | % | 100 |
|  | * населення
 | % | 82,53 |
|  | * бюджетні установи
 | % | 13,37 |
|  | * релігійні організації та інші
 | % | 4,1 |
| **3. Економічні показники** |
| 3.1. | Корисний відпуск теплової енергії: | тис. Гкал | 1 088,4 |
|  | - населення | тис. Гкал | 904,53 |
|  | - бюджетні установи | тис. Гкал | 147,11 |
|  | - релігійні організації | тис. Гкал | 0,1 |
|  | - інші | тис. Гкал | 36,66 |
| 3.2. | Чистий дохід : | тис. грн. | 1 917 964 |
| 3.2.1 | від реалізації послуг з постачання т/е, з них | тис. грн. | 1 814 509,74 |
|  | - населення  | тис. грн. | 1 312 562,26 |
|  | - бюджетні установи | тис. грн. | 378 997,43 |
|  | - релігійні організації | тис. грн. | 234,84 |
|  | - інші споживачі | тис. грн | 122 715,21 |
| 3.2.2 | від іншої діяльності | тис. грн. | 103 454,26 |
|  | в т. ч. абонентське обслуговування | тис. грн. | 69650,14 |
| 3.3. | Повна собівартість теплової енергії | тис. грн. | 2 753 186,16 |
| 3.4. | Середньооблікова чисельність штатних працівників підприємства, з них: | чол. | 1 493 |
|  | - робітники | чол. | 1 174 |
| **4.Затверджені тарифи на теплову енергію (без ПДВ)** |
| 4.1. | З 01.01.2023р. до 31.12.2023р. (Постанова НКРЕКП від 30.11.2020р. № 2257) |
|  | - населення | грн./Гкал | 1 451,10 |
| 4.2. | З 01.01.2024р. до 30.09.2024р. (Рішення МВК від 29.09.2023р. № 2-29/9) |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | 2 019,80 |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | 5 730,65 |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | 3 013,44 |
| 4.3 | З 01.10.2024р. до 31.12.2024р. (Рішення МВК від 29.09.2024р. № 6-24/9) |
|  | - бюджетні установи | грн./Гкал | 3 479,54 |
|  | - інші споживачі | грн./Гкал | 3 479,54 |
|  | - релігійні організації | грн./Гкал | 3 479,54 |