**Звіт керівника КП «Коменергосервіс»**

**за 2020 рік**

 Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпровської міської ради експлуатує ВП 8 од., ЦТП 3 од., ІТП 1 од. загальною потужністю 87,58 Гкал/годину, з яких 87,58 Гкал/годину на опалення, в яких встановлено 16 одиниць насосного обладнання, та 106,78 км теплових мереж (в однотрубному вимірі), в т.ч. 59,654 км магістральних теплових мереж діаметром від 1020 мм до 32 мм.

 Підприємство транспортує теплову енергію для забезпечення потреб в опаленні житлового фонду 833,00 тис.м2, та бюджетні установи, площею 274,5 тис.м2, з них житлові будинки-161, в т.ч. місцевих рад–96; ОСМД, ЖБК – 54; відомчих– 6, 5 гуртожитків.

 Виробником теплової енергії є Придніпровська ТЕС м. Дніпро.

Заходами з підготовки до опалювального періоду 2020-2021 рік були заплановані наступні роботи: заміна 605,3 пог. м теплових мереж, відновлення теплової ізоляції теплових мереж, проведення гідравлічних випробувань 106,78 км, чистка теплообмінників 8 од., підготовка та ревізія основного обладнання 27 од., технічна перевірка контрольно-вимірювальних приладів 150 од., ревізія запірної арматури теплових камер 232 од.

За 2020 рік виконані наступні роботи:

Відповідно до запланованих заходів з капітального ремонту теплових мереж виконано заміну близько 1,603 км.

 Виконано відновлення теплової ізоляції на мережах теплопостачання загальною протяжністю 1115,0 пог. м.

Проведені гідравлічні випробування 106,78 км, що становить 100% від запланованого.

Проведено чистку теплообмінників 18 од., що становить 100% від запланованого.

Проведена підготовка та ревізія основного обладнання 56 од., що становить 100% від запланованого.

Проведено технічну перевірку контрольно-вимірювальних приладів 147 од., що становить 98% від запланованого.

Проведено ревізію запірної арматури теплових камер 232 од., що становить 100% від запланованого.

Виконання зазначених заходів підприємства дозволило на якісному рівні та в повному обсязі провести опалювальний період.

Всі роботи з підготовки до опалювального сезону 2021-2022 виконуватимуться відповідно до запланованого графіка.

 Директор  О.С. Конельська