ОБГРУНТУВАННЯ технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонту сантехсистем у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, б-р Слави, б. 4)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

- Найменування замовника:	 Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради

- Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75

- Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263

- Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5.	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонту сантехсистем у житловому будинку розташованого за адресою: м. Дніпро, б-р Слави, б. 4), ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

- Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область,  м. Дніпро, б-р Слави, б. 4

- Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями,  Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:  350000,00  грн .

- Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 14.12.2022 року  №2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7»   КПКВК МБ 1616011 (КЕКВ 2240)

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 31.08.2023.

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу управління відповідно до заявок ОСББ/ОК ЖБК.

Дефектний акт

| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м |  | 31 |  |  |  |
| 2 |  | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м |  | 28 |  |  |  |
| 3 |  | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм | м |  | 34 |  |  |  |
| 4 |  | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 75 мм | м |  | 46 |  |  |  |
| 5 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з труб полiетиленових [поліпропіленових] напiрних дiаметром 32 мм | м |  | 31 |  |  |  |
| 6 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м |  | 28 |  |  |  |
| 7 |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м |  | 34 |  |  |  |
| 8 |  | Прокладання трубопроводiв водопостачання з напiрних полiетиленових [поліпропіленових] труб дiаметром 75 мм | м |  | 46 |  |  |  |
| 9 |  | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт |  | 4 |  |  |  |
| 10 |  | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм | шт |  | 8 |  |  |  |
| 11 |  | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм | шт |  | 30 |  |  |  |
| 12 |  | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 65 мм |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |

Будь-які посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника у цій документації слід читати з виразом “або еквівалент”.

Під час надання послуг повинні використовуватися якісні матеріали, машини і механізми, які відповідають вимогам діючого природоохоронного законодавства, а також застосовуватися заходи із захисту довкілля.