**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

|  |
| --- |
| **Відомості про учасника процедури закупівлі** |
| Повне найменування учасника |  |
| Ідентифікаційний код  |  |
| Місцезнаходження (юридична та фактична адреса) |  |
| Керівництво (ПІБ, посада, контактні телефони) |  |
| Особа, відповідальна за участь у торгах (ПІБ, посада, контактні тел.) |  |
| Електронна адреса |  |
| Інша інформація  |  |

***Медичні матеріали***

**Код за ДК 021:2015: *33140000-3 – Медичні матеріали***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **з/п** | **Назва товару** | **Одиниці вимірювання** | **Кількість** | **Примітка** |
| 1 | Вата 100г | шт. | 700 | Виготовлена ​​з 100% бавовни;Гігроскопічність не менше 19 г;Засміченість не більше 0,3%;Капілярність не менше 67 мм;Вага вати: 100 г. Зигзаг; нестерильна;Для одноразового використання; Індивідуальна упаковка. |
| 2 | Канюля в/в № 26 | шт. | 6000 | Стерильний, апірогенний, нетоксичний;Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |
| 3 | Канюля в/в № 24 | шт. | 4000 | Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |
| 4 | Канюля в/в № 22 | шт. | 500 | Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка |
| 5 | Пластир медичний 3\*500см бавовняна основа | шт. | 1000 | Основа виготовлена ​​з бавовни Розмір: 3см х 500см; На котушці (в рулоні) |
| 6 | Бинт 5\*10 нестерильний | шт. | 400 | Виготовлено з медичної вибіленої марлі;Білизна бінта, не менше 80%;Відсутні шви і обрізна кромка; капілярність, не менше 7 см / год;Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми;Спресований в овальну форму; Нестерильний;Для одноразового використання;Індивідуальна упаковка. |
| 7 | Бинт 7\*14 нестерильний | шт. | 400 |  Виготовлено з медичної вибіленої марлі; Білизна бінта, не менше 80%; Відсутні шви і обрізна кромка; капілярність, не менше 7 см / год; Рівномірна цілісна стрічка циліндричної форми; Спресований в овальну форму; Нестерильний; Для одноразового використан Індивідуальна упаковка. |
| 8 | Бинт гіпсовий 15см\*2,7 см. | шт. | 100 | Використовуеться для накладання гіпсової пов’язки при переломах. Повинен бути чистим та гладеньким, без зморшок та відлущування, нанесенний на марлеву основу рівномірним шаром. Щільність марлевої основи не менше ніж 24г/м. Щільність гіпсового бинта не менше ніж 340г/м2. Час занурення не більше 15 сек.Час затвердіння 2-15хв. Вміст СаS04 Н20 не повинен бути менш ніж 88%. |
| 9 | Рідке мило з дезінфекцією "Бланідас Софт дез" 1000мл | шт. | 400 | Готовий миючий засіб для хірургічної та гігієнічної антисептики рук медичного персоналу та шкіри пацієнтів  |
| 10 | Серветка спиртова №100 | уп. | 300 | Стерильні; Для одноразового використання. Індивідуальна упаковка. |
| 11 | Катетор для годування немовлят FT5 | шт | 50 | Для ентерального харчування і введення лікарських засобів недоношеним новонародженим і дітям з низькою вагою при народженні |
|  | Катетор для годування немовлят FT6 | шт | 50 | Для ентерального харчування і введення лікарських засобів недоношеним новонародженим і дітям з низькою вагою при народженні |
| 12 | Рукавички латексні, нестерильні М-36000 пар. | пар | 36000 | Рукавички без пудри. Нестерильні, апірогенні, нетоксичні;Для одноразового використання |
| 13 | Рукавички нітрилові, нестерильні L-3000 пар. М-36000 пар.S-5000 пар. | пар | 44000 | Нестерильні, апірогенні, нетоксичні;Для одноразового використання |
| 14 | Азопірамова проба  | набір | 2 | Азопірамова проба застосовується для контролю якості передстерилізаційної обробки інструментарію. Показує наявність на поверхні залишків крові. |
| 15 | Джгут медичний для в/в маніпуляцій | шт | 6 | Використовується для проведення внутрішньовенних маніпуляцій. |
| 16 | Набір гінекологічний №1 з зеркалом | шт | 150 | дзеркало вагінальне "Cusco", 1 шт.; щіточка гінекологічна цервікальна "Cito", 1 шт.; аплікатор ватний, 1 шт.; шпатель гінекологічний "Ейра", 1 шт.; рукавички (розмір М), 1 пара; пелюшка гігієнічна 60х50 см, 1 шт.; скло предметне 7,5х2,5 см, 2 шт.; бахіли медичні низькі, 1 пара.. |
| 17 | Емність для забору сечі | шт | 100 | Об'эм 30мл Стерильний, апірогенний, нетоксичний;Для одноразового використання |
| 18 | Емність для забору калу | шт | 100 | Об'эм 30мл. Стерильний, апірогенний, нетоксичний;Для одноразового використання |
| 19 | Тест – смужки «Ацетонтест» №50  | уп | 50 | ндикаторні смужки для візуального визначення в сечі кетонових тіл в діапазоні: 0-15 ммоль/л |
| 20 | Клейона медична | м | 100 | Підкладна, гумотканеваклейона рулони по 50м |
| 21 | Ланцет 21 G 2.4 мм | шт | 24000 | Стерильний, апірогенний, нетоксичний; Для одноразового використання.  |