**Кисень газоподібний медичний**

**код ДК 021:2015: 24110000-8 Промислові гази**

**СПЕЦИФІКАЦІЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування предмету закупівлі | | Одиниці  виміру | Кількість |
| **1** | Кисень газоподібний медичний (40 л) | | **Бал** | **30** |
| **Опис** | **Газ без кольору, без смаку, малорозчинний у воді** |
| **Запах** | **Відсутній** |
| **Об’ємна частка водяних парів, %** | **Не більше 0,0067** |
| **Номінальний тиск, МПа (кгс/см2)** | **14,7±0,5 (150±5)** |
| **Об’ємна частка діоксину вуглецю, %** | **Не більше 0,01** |
| **Вміст оксиду вуглецю** | **Відсутній (аміачний розчин азотнокислого срібла при пропусканні кисню повинен залишатися без кольору і прозорий)** |
| **Вміст газоподібних кислот і лугів** | **Повинен витримувати випробування по п.7 МКЯ** |
| **Вміст озону та інших газів-окислювачів** | **Відсутні (розчин крохмалю та йодистого калію з краплею оцтової кислоти при пропусканні кисню повинен залишатися безкольоровим)** |
| **Об’ємна частка кисню, %** | **Не менше 99,5%** |
|  | **Балон 40л.** | **з помітним спеціальним блакитним забарвленням і написом чорною фарбою «КИСЕНЬ МЕДИЧНИЙ»!!!** |  |  |

МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Якість товару повинна відповідати вимогам державних стандартів або технічних умов, що діють на території України, та підтверджуються сертифікатом відповідності (якості) – документом про якість із зазначенням у ньому відповідності нормам безпеки.

**Поставка товару супроводжується наступними супутніми послугами: доставка товару до місця поставки товару, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки за рахунок постачальника.**

Замовник залишає за собою право на стадії кваліфікації запросити від учасника інші дані та документи, які можуть бути необхідними для уточнення/підтвердження кваліфікаційних вимог до учасника та предмету поставки (фото, інформацію про виробника, відомості про якісні характеристики).

**Технічні, якісні вимоги** підтверджуюся в електронному вигляді , а саме гарантійний лист (листи) на фірмовому бланку Учасника та інші документи:

**Умови поставки:**

1. Замовник надає заявки на доставку продукції в зручній для себе формі (телефон, листом, факсом). Строк виконання заявки на доставку продукції повинно здійснюватися не пізніше двох діб з моменту заявки Замовника. В екстрених ситуаціях, які можуть виникнути у замовника, Учасник зобов’язується забезпечити безперебійну поставку кисню протягом 2-х годин з моменту заявки на умовах СРТ, згідно правилам Інкотермс-2010. Надати гарантійний лист з зазначенням адреси виробництва або адреси аптечного складу з якого буде здійснена термінова поставка. Якщо у Учасника є Гарант, що зможе зробити таку поставку, довідка надається від Гаранта.
2. Надати копію ліцензії на перевезення небезпечних вантажів.

**Вимоги до якості:**

1. Термін придатності предмета закупівлі на момент поставки - не менше 70% від терміну визначеного виробником.
2. Якість товару повинна відповідати технічній документації, діючим на території України державним стандартам, вимогам до якості, умовам Договору та підтверджується сертифікатом (паспортом) якості виробника (копії додаються при постачанні), виписаним на той об’єм кисню, який був зазначений Замовником в заявці.
3. У разі відсутності сертифіката (паспорта) якості виробника чи порушеннях в його оформленні Замовник має право не приймати доставлену продукцію.

**ВИМОГИ ДО УЧАСНИКІВ:**

Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 70% (сімдесят відсотків) від його терміну придатності У разі, якщо термін придатності Товару на момент поставки становить менше 70%.

З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та зі строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (представника, представництва, філії виробника, якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України), яким підтверджується можливість поставки предмету закупівлі цих торгів, у необхідній кількості та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією Учасника. Гарантійний лист повинен включати: повну назву Учасника, назву предмету закупівлі, кількість згідно тендерної документації та повинен адресуватися Замовнику торгів.

Учасник вправі запропонувати еквівалент препарату, зазначеному в специфікації. В разі подання еквіваленту, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по представленому препарату.

Товар повинен бути зареєстрований в Україні (*надати копію Реєстраційного посвідченння у складі тендерної пропозиції Учасника*).

Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості (відповідності) виробника (*надати гарантійний лист від імені Учасника у складі пропозиції*).