**ДОДАТОК 2**

*до тендерної документації*

**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

***Послуги з обслуговування та поточного ремонту гастроскопу PENTAX FG 24X зав. № В01226***

***(ДК 021:2015 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання)***

**Технічні вимоги**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **П/П** | **Назва предмету закупівлі** | Кількість обладнання | Од.  виміру | Кількість  послуг |
| **1.** | ***Послуги з обслуговування та поточного ремонту гастроскопу PENTAX FG 24X зав. № В01226*** | ***1*** | ***послуга*** | ***1*** |
| **1.1.** | Повна розборка прибору |  |  |  |
| **1.2.** | Заміна тубусу робочого (робочої частини ) прибору |  |  |  |
| **1.3.** | Заміна тубусу освітлювального |  |  |  |
| **1.4.** | Заміна оплітки шарнірної частини |  |  |  |
| **1.5.** | Заміна втулки з боуденами |  |  |  |
| **1.6.** | Заміна лінзи фронтальної |  |  |  |
| **1.7.** | Зборка прибору |  |  |  |
| **1.8.** | Заміна латерної оболонки |  |  |  |

Загальні вимоги до учасника:

1. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію замовника (надати Гарантійний лист від Учасника).
2. Запасні частини, які будуть використанні при проведенні поточного ремонту, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням (надати Гарантійний лист від Учасника).
3. Гарантійний термін на надані послуги з моменту введення в експлуатацію повинен складати не менш ніж 12 місяців (надати Гарантійний лист від Учасника).

***До уваги Учасників!***

***На виконання вимог частини 4 статті 23 Закону, після посилання у цьому додатку на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва слід доповнити та читати і сприймати з виразом «або еквівалент».***

***Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника або П.І.Б. та підпис учасника-фізичної особи***