**ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі**

**Лабораторне обладнання та приладдя,**

**код ДК 021:2015: 38430000-8 Детектори та аналізатори**

**(Аналізатор автоматичний для вимірювання концентрації глюкози (16488 — Системний аналізатор швидкого тестування глюкози))**

**Інформація про кількісні характеристики предмету закупівлі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Код НК 024:2023** | **Назва НК 024:2023** | **Найменування товару** | **Од. вим.** | **Кількість** |
| 1 | 16488 | Системний аналізатор швидкого тестування глюкози | Аналізатор автоматичний для вимірювання концентрації глюкози  | комплект | 2 |

**Інформація про технічні, якісні характеристики предмету закупівлі**

**Загальні вимоги:**

1. Відповідність технічних характеристик запропонованого Учасником Товару медико-технічним вимогам повинна бути обов’язково підтверджена технічним документом виробника (експлуатаційної документації: настанови з експлуатації, або інструкції, або технічного опису чи технічних умов, або інших документів українською, або російською мовами) в якому міститься ця інформація та надана у вигляді паспорту або інструкції користувача або інше українською мовою.

2. Вся запропонована продукція учасника повинна відповідати медико - технічних вимогам цих торгів, якщо пропозиція учасника не відповідає медико - технічним вимогам цих торгів, то пропозиція учасника не розгладяться. На підтвердження відповідності медико-технічних характеристик надати копію(ї) декларації(ій) (сертифікату(ів)) про відповідність запропонованого Учасником обладнання технічним регламентам України, завірену(і) належним чином.

3. Обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні, не раніше 2022 року виробництва. Надати гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України).

4. Гарантійний термін обслуговування, повинен становити не менше ніж 12 місяців з дати введення в експлуатацію. Для підтвердження надати гарантійний лист від виробника (представництва, філії виробника – якщо їх відповідні повноваження поширюються на територію України).

5. Доставка, інсталяція та пуск обладнання проводиться за рахунок учасника. Надати гарантійного листа.

6. Оригінал гарантійного листа виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), яким виробник підтверджує можливість поставки предмету закупівлі цих електронних торгів зі строками придатності та в терміни, визначені замовниками торгів. Гарантійний лист повинен включати: повну назву замовника та учасника, предмет закупівлі згідно специфікації, номер оголошення про проведення закупівлі.