**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Реактиви лабораторні**

**ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування медичних виробів** | **Од. виміру** | **к-сть** | **код за НК 024:2023** | **медико-технічні вимоги** |
|  | EasyLyte EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes Daily Rince/Cleaning Solution Kit Набфр для розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes | компл | **2** | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Для діагностичного використання In Vitro, лише в аналізаторах EasyStat EasyBloodGas. Склад: Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок  |
|  | Easy QC Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC.рівень 1 | пач | 2 | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Для діагностики In Vitro, в аналізаторах EasyStat/ EasyBloodGas. Упакований в герметично закритих скляних ампулах, що містять 1,7 мл розчину. Ампули упаковані по тридцять (30) в коробці кожного рівня |
|  | Easy QC Level 2 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC.рівень 2 | пач | 2 | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
|  | Easy QC Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC.рівень 3 | пач | 2 | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |
|  | Easy QC Bi-Level Hematocrit Quality Control Набір дрорівнений для контролю гематокриту Easy QS | компл | 3 | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Контроль гематокриту поставляється в двох рівнях для моніторингу продуктивності аналізатора EasyStat на низькому і високому рівні гематокриту |

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Товар повинен відвантажуватися ПОСТАЧАЛЬНИКОМ з таким розрахунком, щоб на момент його постачання залишалося не менш ніж 70% (сімдесят відсотків) від його терміну придатності У разі, якщо термін придатності Товару на момент поставки становить менше 70%, поставка такого Товару може здійснюватися за письмовою згодою Замовника (у складі тендерної пропозиції надати гарантійний лист від імені Учасника).

Учасник вправі запропонувати еквівалент препарату, зазначеному в специфікації. В разі подання еквіваленту, що закуповується, учасник повинен детально розписати порівняльну характеристику по представленому препарату.

Товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.

Якість товару має відповідати вимогам національних та міжнародних стандартів, що має бути підтверджене на момент поставки сертифікатами якості (відповідності) виробника.

**Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації**.

**Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |