**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ БАСЕЙНУ

(КОД ДК 021:2015 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Технічне обслуговування обладнання бассейна** **(10 виїздів у місяць). Послуги- 11 місяців.** |  |  |
| **Наименование услуг** | **Од. вим.** | **Кіль-сть за 11 місяців** |
| Огляд обладнання, трубопроводів, запірної арматури на предмет протікання. | послуга | 110 |
| Тестування насосів пуском - зупинкою вручну і по таймеру | послуга | 110 |
| Промивання пісочного фільтра | послуга | 110 |
| Відновлення рівня води в басейні після миття фільтра | послуга | 110 |
| Чистка чаші басейну  | послуга | 110 |
| Знезараження, очищування, дезінфекція, аналітична перевірка води з використанням хімічних препаратів (речовин): | послуга | 110 |
| 1) вивір у воді рівня рН (кислотності) та рівня дезінфікуючої речовини CL (хлору) (Реагент pH та CL або "еквівалент") |
| 2) додавання реагенту до води для підтримки нормального рівня води по відношенню до рН (кислотності) ( реагент рН - минус (гранули) та рН - минус (рідина), або "еквіваленти") |
| 3) додавання хлорвмісних компонентів для знезараження води (гідрохлорід натрію стабілізований ( рідина ) та хлор шок (гранули), або "еквіваленти") |
| 4) додавання у воду засобу проти бактерій, грипків та водоростей ( реагент альгіцид АС (рідина ), або "еквівалент") |
| 5) додавання у воду засобу проти мутності води (реагент флокулянт SF (картуши), або "еквівалент") |
| Калібрування єлектродів автоматичної дозувальної станції | послуга | 11 |
| Перевірка роботи освітлення резервуару басейна ( LED прожектори ) та сінхронність їх вмикання та вимикання | послуга | 110 |
| Контроль роботи датчіків, відповідаючих за рівень реагентів у ємностях  | послуга | 110 |
| Очищення предфільтрів насосов і дозувальної станції | послуга | 110 |
| Очищення сіток скімерів | послуга | 110 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **№** | **Найменування** | **Одиниця виміру** | **Загальна кількість** |
| 1 | Альгіцид AquaDoctor AC 20 л  | шт | 11 |
| 2 | Коагулюючий засіб в картушах AquaDoctor Superflock | шт | 11 |
| 3 | AquaDoctor C-15L 20 л  | шт | 44 |
| 4 | AquaDoctor pH Minus HL 20 л рідкий  | шт | 11 |
| 5 | Хлор AquaDoctor C-60T 4 кг в таблетках | шт | 11 |
| 6 | Засіб для очищення ватерлінії басейну і СПА AquaDoctor CW CleanWaterline Крок 1 | шт | 11 |
| 7 | AquaDoctor FL Коагулянт рідкий 20 л | шт | 11 |
| 8 | Тестер AquaDoctor Test Kit Cl/pH | шт | 11 |