МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Реактиви лабораторні

код ДК 021:2015 - 33690000-3 Лікарські засоби різні

| № | Назва | Код НК 024:2023 | Медико-технічні вимоги | Кількість | Пакування | Підтвердження вимог учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | EasyLyte EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes Daily Rince/Cleaning Solution Kit Набір для розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes | 59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем | Для діагностичного використання In Vitro, лише в аналізаторах EasyStat EasyBloodGas. Склад: Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок | 1 | комплект |  |
| 2 | Easy QC Level 1 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC.рівень 1 | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Для діагностики In Vitro, в аналізаторах EasyStat/ EasyBloodGas. Упакований в герметично закритих скляних ампулах, що містять 1,7 мл розчину. Ампули упаковані по тридцять (30) в коробці кожного рівня | 1 | пачка |  |
| 3 | Easy QC Level 2 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC.рівень 2 | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |  | 1 | пачка |  |
| 4 | Easy QC Level 3 Blood Gas and Electrolyte Quality Control Набір матеріалів контрольних для газів крові та електролітів EasyQC.рівень 3 | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал |  | 1 | пачка |  |
| 5 | Easy QC Bi-Level Hematocrit Quality Control Набір дрорівнений для контролю гематокриту Easy QS | 52860 - Множинні аналіти газів крові/гемоксиметрія/елек троліти IVD (діагностика in vitro ), контрольний матеріал | Контроль гематокриту поставляється в двох рівнях для моніторингу продуктивності аналізатора EasyStat на низькому і високому рівні гематокриту | 1 | комплект |  |

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі своїх пропозицій в електронному (сканованому) вигляді наступні документи, завірені підписом уповноваженої особи та печаткою (у разі якщо учасник здійснює свою діяльність без печатки, документи завіряються лише підписом уповноваженої особи Учасника), які підтверджують відповідність пропозицій учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, а саме:
1. Товар, запропонований Учасником, повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. 
На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати копію декларації або копію документів, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту.

2. Залишковий термін придатності товару на момент постачання  повинен складати не менше ніж 75 % загального терміну їх зберігання (надати гарантійний лист від імені Учасника).
На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист.
3. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості, якості та строками придатності, учасник надає оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), чи іншого уповноваженого на це виробником (з документальним підтвердженням такого), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі цього оголошення, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати дату та номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву Замовника. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен в складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

4. При поставці кожна партія товару має супроводжуватися документами, що підтверджують їх якість (сертифікат якості, посвідчення якості тощо) із зазначенням даних, що вимагаються чинним законодавством України. На підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати гарантійний лист.