ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою м. Дніпро, вул.  Осіння, буд. 11)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

- Найменування замовника:	 Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради

- Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75

- Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань:    44124263

- Категорія замовника:   Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5.	Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою м. Дніпро, вул.  Осіння, буд. 11)

- Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

- Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 49000, Україна, Дніпропетровська область, вул.  Осіння, буд. 11

- Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями,  Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі   790 000,00  грн .  Очікувана вартість предмета закупівлі  було передбачено відповідно до проекту розпорядження  міського голови, опублікованому на сайті ДМР.

Розмір бюджетного призначення: передбачено  в проекті   розпорядження  міського голови, опублікованому на сайті ДМР. (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до  25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу  департаменту

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ХОЛОДНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 5,5 |  |
| 2 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм | м | 56,5 |  |
| 3 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 75,3 |  |
| 4 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 5,5 |  |
| 5 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 56,5 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 110 мм | м | 75,3 |  |
| 7 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 40 мм | шт | 6 |  |
| 8 | Заміна засувок діаметром до 100 мм | шт | 1 |  |
|  | ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ |  |  |  |
| 9 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм | м | 3 |  |
| 10 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 1 |  |
| 11 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 34,5 |  |
| 12 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 134,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 16 |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 3 |  |
| 15 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 1 |  |
| 16 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 34,5 |  |
| 17 | Прокладання трубопроводів опалення з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм | м | 134,1 |  |
| 18 | Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм | м | 16 |  |
| 19 | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж опалення діаметром 32 мм | шт | 22 |  |
| 20 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого поліетилену | м | 180 |  |