ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, ж/м Покровський, буд. 5-А)**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, ж/м Покровський, буд. 5-А), ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, ж/м Покровський, буд. 5-А

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 350 000,00 грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Заміна фальшстелі купе кабіни | шт | 1 |
| 2 | Ремонт щита купе кабіни | м2 | 6 |
| 3 | Заміна стулки симетричних дверей | стулка | 2 |
| 4 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | м2 | 1 |
| 5 | Заміна плінтуса купе кабіни | м | 1 |
| 6 | Заміна обрамлення купе кабіни | комплект | 1 |
| 7 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |
| 8 | Заміна фальшстелі купе кабіни | шт | 1 |
| 9 | Ремонт щита купе кабіни | м2 | 6 |
| 10 | Заміна стулки симетричних дверей | стулка | 2 |
| 11 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | м2 | 1 |
| 12 | Заміна плінтуса купе кабіни | м | 1 |
| 13 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |
| 14 | Заміна фальшстелі купе кабіни | шт | 1 |
| 15 | Ремонт щита купе кабіни | м2 | 6 |
| 16 | Заміна стулки симетричних дверей | стулка | 2 |
| 17 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | м2 | 1 |
| 18 | Заміна плінтуса купе кабіни | м | 1 |
| 19 | Заміна стулок симетричних розсувних дверей шахти | стулка | 2 |
| 20 | Заміна фальшстелі купе кабіни | шт | 1 |
| 21 | Ремонт щита купе кабіни | м2 | 6 |
| 22 | Заміна стулки симетричних дверей | стулка | 2 |
| 23 | Заміна декоративного покриття підлоги купе кабіни | м2 | 1 |
| 24 | Заміна плінтуса купе кабіни | м | 1 |