ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Титова , буд.12-А)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул.Титова , буд.12-А), Код ДК 021:2015:45330000-9: Водопровідні та санітарно-технічні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул.Титова , буд.12-А)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***230000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

 Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |
| --- |
| ***Умови виконання робіт к=1,2*** |
|  |  |
| ***Об'єми робіт*** |
| ***№******Ч.ч.*** | ***Найменування робіт і витрат*** | ***Одиниця******виміру*** |  ***Кількість*** | ***Примітка*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| ***1*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з труб******поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром******25 мм*** | ***м*** | ***4*** |  |
| ***2*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з труб******поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром******32 мм*** | ***м*** | ***5,2*** |  |
| ***3*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з труб******поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром******63 мм*** | ***м*** | ***11,5*** |  |
| ***4*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з напірних******поліетиленових [поліпропіленових] труб діаметром 75 мм*** | ***м*** | ***4,6*** |  |
| ***5*** | ***Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку,******поліетилену*** | ***м*** | ***45,3*** |  |
| ***6*** | ***Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих******мереж опалення діаметром 25 мм*** |  ***шт*** | ***5*** |  |
| ***7*** | ***Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих******мереж опалення діаметром 32 мм*** |  ***шт*** | ***2*** |  |
| ***8*** | ***Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих******мереж опалення діаметром 63 мм*** |  ***шт*** | ***1*** |  |
| ***9*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з труб******поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром******20 мм*** | ***м*** | ***2*** |  |
| ***10*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з труб******поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром******25 мм*** | ***м*** | ***38*** |  |
| ***11*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з труб******поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром******32 мм*** | ***м*** | ***6*** |  |
| ***12*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з труб******поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром******40 мм*** | ***м*** | ***62*** |  |
| ***13*** | ***Прокладання трубопроводів опалення з напірних******поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром******90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням*** | ***м*** | ***20*** |  |
| ***14*** | ***Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів,******клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах******із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм*** | ***шт*** | ***1*** |  |
| ***15*** | ***Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих******мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм*** |  ***шт*** | ***4*** |  |