ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Прапорна, буд. 3, під. 1,3)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт ліфтового обладнання у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Прапорна, буд. 3, під. 1,3)

, ДК 021:2015: 50710000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Прапорна, буд. 3, під. 1,3

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі 460 000,00 грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт К=1,2 | | | | | | |
|  | | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
|  | вул.Прапорна, буд.3, під.1 | |  |  |  | |
| 1 | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1  м/сек | | шафа | 1 |  | |
| 2 | Плата керування ліфтом | | шт | 1 |  | |
| 3 | Плата комунікації | | шт | 1 |  | |
| 4 | Плата керування головного приводу | | шт | 1 |  | |
| 5 | Плата керування приводу дверей | | шт | 1 |  | |
| 6 | Блок живлення | | шт | 1 |  | |
| 7 | Блок головного приводу | | шт | 1 |  | |
| 8 | Блок приводу дверей | | шт | 1 |  | |
| 9 | Корпус для автоматики металевий | | шт | 1 |  | |
| 10 | Пульт включення станції | | шт | 1 |  | |
| 11 | Установка системи мікроліфт | | датчик | 2 |  | |
| 12 | Датчик мікроліфта | | шт | 2 |  | |
| 13 | Заміна електропроводки на окремих ділянках | | м | 388 |  | |
| 14 | Провід ПВ-3, ф 0,5 мм | | м | 388 |  | |
| 15 | Заміна визивниго апарата | | шт | 10 |  | |
| 16 | Визивний апарат поверховий | | шт | 10 |  | |
| 17 | Заміна кінцевого вимикача уловлювачів СПК, ДУСК, НУ | | вим-ч | 4 |  | |
| 18 | Вимикач кінцевий Вк-200 | | шт | 4 |  | |
|  | вул.Прапорна, буд.3, під.3 | |  |  |  | |
| 19 | Ремонт шафи керування. Швидкість руху кабіни до 1  м/сек | | шафа | 1 |  | |
| 20 | Плата керування ліфтом | | шт | 1 |  | |
| 21 | Плата комунікації | | шт | 1 |  | |
| 22 | Плата керування головного приводу | | шт | 1 |  | |
| 23 | Плата керування приводу дверей | | шт | 1 |  | |
| 24 | Блок живлення | | шт | 1 |  | |
| 25 | Блок головного приводу | | шт | 1 |  | |
| 26 | Блок приводу дверей | | шт | 1 |  | |
| 27 | Корпус для автоматики металевий | | шт | 1 |  | |
| 28 | Пульт включення станції | | шт | 1 |  | |
| 29 | Установка системи мікроліфт | | датчик | 2 |  | |
| 30 | Датчик мікроліфта | | шт | 2 |  | |
| 31 | Заміна визивниго апарата | | шт | 10 |  | |
| 32 | Визивний апарат поверховий | | шт | 10 |  | |
| 33 | Заміна кінцевого вимикача уловлювачів СПК, ДУСК, НУ | | вим-ч | 4 |  | |
| 34 | Вимикач кінцевий Вк-200 | | шт | 4 |  | |