ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Висоцького, буд. 4, п.5, 6, м. Дніпро)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій у житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: вул. Висоцького, буд. 4, п.5, 6, м. Дніпро) Код ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Висоцького, буд. 4, п.5, 6)

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***435 947,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | |  | | | |
| Умови виконання робіт к=1,2 Додаток Б. Таблиця Б1 п.1 | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки  діаметром понад 25 мм до 32 мм | | м | 110 |  | |
| 2 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки  діаметром до 25 мм | | м | 200 |  | |
| 3 | Демонтаж схованої електропроводки | | м | 480 |  | |
| 4 | (Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів  пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | | шт | 91 |  | |
| 5 | (Демонтаж) Запобіжник, що установлюється на  ізоляційній основі, струм до 100 А | | шт | 9 |  | |
| 6 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до  16 мм2 в труби | | м | 200 |  | |
| 7 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2  до 70 мм2 в труби | | м | 110 |  | |
| 8 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | | м | 120 |  | |
| 9 | Монтаж мідної шини | | м | 2 |  | |
| 10 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | | м | 12 |  | |
| 11 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | | шт | 92 |  | |
| 12 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | | шт | 11 |  | |
| 13 | Прокладання проводів при схованій проводці в  порожнинах перекриттів і перегородок | | м | 40 |  | |