**Технічні та кількісні вимоги до послуг:**

 **Послуги з гідропневматичної очистки та гідравлічних іспитів внутрішньої системи опалення,**

**згідно ДК 021-2015:50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування послуг | Кількість |
| 1 | **Послуги з гідропневматичної очистки та гідравлічних іспитів внутрішньої системи опалення,** **згідно ДК 021-2015:50720000-8 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування систем центрального опалення»** | 1 послуга |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Місце надання послуг: |
|   |   |
| Комунальне некомерційне підприємство " Міська дитяча клінічна лікарня № 6 "Дніпровської міської ради, за адресами: м. Дніпро вул. Караваєва, 68, вул. В.Антоновича, 29, вул. Воскресенська, 2, вул. І.Акінфієва, 5.   |
|   |   |
| Умови виконання послуг |
|   |   |
| Об'єми послуг |
|  |
| №Ч.ч. | Найменування послуг і витрат | Одиницявиміру |  Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Роздiл 1. Будівля за адресою: м. Дніпро,вул. Анікіфієва, 5Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметромдо 50 мм | м | 2300 |   |
| 2 | Гідравлічне випробування трубопроводів системиводопроводу, гарячого водопостачання та опаленнядіаметром до 50 мм | м | 2300 |   |
| 3 | Прочищення радіаторів центрального опалення масоюдо 80 кг без зніманняРоздiл 2. Будівля за адресою: м. Дніпро,вул. Воскресенська, 2 | шт | 340 |   |
| 4 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметромдо 50 мм | м | 1230 |   |
| 5 | Гідравлічне випробування трубопроводів системиводопроводу, гарячого водопостачання та опаленнядіаметром до 50 мм | м | 1230 |   |
| 6 | Прочищення радіаторів центрального опалення масоюдо 80 кг без зніманняРоздiл 3. Будівля за адресою: м. Дніпро,вул. Караваєва, 68 (лікувальний корпус№ 1) | шт | 260 |   |
| 7 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметромдо 50 мм | м | 1630 |   |
| 8 | Гідравлічне випробування трубопроводів системиводопроводу, гарячого водопостачання та опаленнядіаметром до 50 мм | м | 1630 |   |
| 9 | Прочищення радіаторів центрального опалення масоюдо 80 кг без зніманняРоздiл 4. Будівля за адресою: м. Дніпро,вул. Караваєва, 68 (лікувальний корпус№ 3) | шт | 184 |   |
| 10 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметромдо 50 мм | м | 714 |   |
| 11 | Гідравлічне випробування трубопроводів системиводопроводу, гарячого водопостачання та опаленнядіаметром до 50 мм | м | 714 |   |
| 12 | Прочищення радіаторів центрального опалення масоюдо 80 кг без зніманняРоздiл 5. Будівля за адресою: м. Дніпро,вул. Антонвича, 29 (стаціонар № 3) | шт | 96 |   |
| 13 | Промивання без дезінфекції трубопроводів діаметромдо 50 мм | м | 1015 |   |
| 14 | Гідравлічне випробування трубопроводів системиводопроводу, гарячого водопостачання та опаленнядіаметром до 50 мм | м | 1015 |   |
| 15 | Прочищення радіаторів центрального опалення масоюдо 80 кг без знімання | шт | 124 |   |
|   |

  |
|  |  |
|  |
|   |   |

**У складі пропозиції Учасник повинен надати**

І. Склад та назва послуг з гідропневматичної очистки та гідравлічних іспитів внутрішньої системи опалення:

**ІІ. Вимоги, документи та інформація, які повинен надати Учасник в складі своєї пропозиції (скановані копії документів та інформацію), для підтвердження відповідності тендерної пропозиції** **технічним, якісним, кількісним критеріям щодо предмета закупівлі:**

1. Всі матеріали повинні бути якісними та дозволеними для використання в Україні. Повинні бути враховані всі зазначені послуги.
2. Учасник/Виконавець повинен мати можливість для своєчасного реагування на вимогу Замовника під час виконання гарантійних обов’язків протягом Гарантійного терміну наданих послуг впродовж 12-ти календарних місяців.
3. Надати розрахунок вартості послуг (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, пояснювальна записка) складений у кошторисному комплексі АВК-5 у версії не нижче 3.9.1. з актуальними кошторисними коефіцієнтами, дійсними на момент подачі пропозиції. Надати копію чинної ліцензії на використання кошторисного комплексу. Якість послуг повинна відповідати ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) з наданням до тендерної пропозиції копії відповідного сертифікату.
4. Якість послуг повинна відповідати вимогам «Правил технічної експлуатації теплових установок і мереж» (далі «Правила»), затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 14.02.2007 N 71 (зі змінами та доповненнями).
5. По закінченні надання послуг потрібно скласти акти, згідно вимог «Правил», підписаних Замовником, виконавцем послуг та Теплопостачальною організацією.
6. Гарантійний термін на надані послуги починається з дати підписання акту прийому-передачі наданих послуг Замовником та складає не менше 12 місяців.
7. Учасник/Виконавець несе відповідальність за ціну договору та відповідність кошторисної документації нормам чинного законодавства.
8. Учасник/Виконавець повинен врахувати вимоги чинних нормативно-правових актів щодо належного оформлення експлуатаційно-технічної документації та розробки документів з експлуатації будівель, обладнання, мереж після надання послуг.
9. Учасник/Виконавець складає і несе відповідальність за вартість послуг по договору та відповідність складеної ним кошторисної документації Державним будівельним нормам та іншим вимогам чинного законодавства.
10. Відповідальність за дотримання вимог стандартів (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо), а також вимог, встановлених чинним законодавством щодо надання послуг даного виду, за дотримання санітарно-гігієнічних і протипожежних вимог покладається на учасника/ виконавця.
11. Під час надання послуг Учасник/Виконавець із залученням представників замовника зобов’язаний контролювати процес промивання і випробування з метою попередження аварійних ситуацій і руйнування системи тепломережі на об’єктах надання послуг, в тому числі на ділянках особливого ризику.
12. Під час надання послуг Учасник/Виконавець повинен стежити за витратою води (надати з тендерною пропозицією довідку в довільній формі) та вказувати кількість витраченої води в акті на гідравлічне випробування.
13. Всі умови співпраці викладені в договорі (проект надається в окремому файлі - Додаток 3 до тендерної документації).
14. Строк надання послуг: з моменту підписання договору до **30.08.2024р.** (включно)

**Ми (Я), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору із Замовником, згодні (згодний) виконати роботи та підтверджуємо (підтверджую) свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні та кількісні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.**

 **Дата: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (підпис)**

**Примітки:**

З метою уникнення хибних обсягів робіт/послуг, огляд об’єкту Учасником у період уточнень є обов’язковим. На підтвердження чого, у складі пропозиції, Учасник надає Акт обстеження, у довільній формі, з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника. Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання робіт/послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду в присутності представників Замовника, обов’язково складається акт обстеження з підписами. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.