ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

***Усунення аварій в житловому фонді***

***(поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою:***

***м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд.90-Д)***

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт сантехсистем у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд.90-Д), Код ДК 021:2015: 45330000-9 - Водопровідні та санітарно-технічні роботи

Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.

1. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд.90-Д

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі ***180 000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Розділ №1. Ремонтні роботи в котельні** |  |  |  |
| 1 | Заміна засувок чавунних фланцевих діаметром до 100  мм | шт | 10 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів опалення з труб  поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром  63 мм | м | 1 |  |
|  | **Розділ №2. Заміна повітровідвідників** |  |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Установлення повітровідвідників  автоматичних | шт | 15 |  |
| 4 | Установлення повітровідвідників автоматичних | шт | 15 |  |
|  | **Розділ №3. Ремонтні роботи в насосній** |  |  |  |
| 5 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  зі сталевих електрозварних труб діаметром 89 мм | м | 7 |  |
| 6 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих  електрозварних труб діаметром 89 мм | м | 7 |  |
| 7 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання  зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб  діаметром 40 мм | м | 2 |  |
| 8 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих  водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм | м | 2 |  |
| 9 | (Демонтаж) Установлення фланцевих з'єднань на  сталевих трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 10 | Установлення фланцевих з'єднань на сталевих  трубопроводах діаметром 50 мм | шт | 1 |  |
| 11 | Демонтаж термометрів котелень і теплових пунктів | шт | 1 |  |
| 12 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 1 |  |
|  | **Розділ №4. Демонтаж та монтаж зливової каналізації** |  |  |  |
| 13 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів зливових зі  сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм | м | 135,5 |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром 110 мм(серая) | м | 76 |  |
| 15 | Прокладання трубопроводів каналізації з  поліетиленових труб діаметром до100 мм(белая)  Диаметр трубопроводу 78мм | м | 60 |  |