ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

**Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по вул. Метробудівська, буд. 4, м. Дніпро**

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по вул. Метробудівська, буд. 4, м. Дніпро , ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота

***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Метробудівська, буд. 4

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  **1 177 302,00**  грн .

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 3131).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 25.11.2025***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.  . | | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | | Найменування робіт і витрат | | | Одиниця  виміру | Кіль-  кість | |
|  | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | 5 | |
|  | |  | | Перелiк нарахувань: | | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | Коефiцiєнт для урахування впливу  умов виконання монтажних pобiт=1,  2 | |  |  |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |
|  | |  | | **Роздiл 1. Ліфт 1** | | |  |  | |
| 1 | |  | | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням  кабелю | | | кабель | 1 | |
| *2* | |  | | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням*  *кабелю* | | | *кабель* | *1* | |
| 3 | |  | | Кабель 28\*0,75 + 2\*(2\*0,22) /виробництво  Турція | | | 1000м | 0,04 | |
| 4 | |  | | Кріплення підвісного кабелю | | | комплект | 1 | |
| *5* | |  | | *Заміна редуктора* | | | *редуктор* | *1* | |
| *6* | |  | | *Заміна електродвигуна на однотипний* | | | *двигун* | *1* | |
| *7* | |  | | *Заміна канато-тягового шківа* | | | *шт* | *1* | |
| *8* | |  | | *Заміна гальмівного пристрою* | | | *шт* | *1* | |
| *9* | |  | | *Зняття підрамника* | | | *підрамн.* | *1* | |
| *10* | |  | | *Встановлення підрамника* | | | *підрамн.* | *1* | |
| *11* | |  | | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | | | *10 м* | *9,3* | |
| 12 | |  | | Канат 10,0мм  кількість: 93\*1,01 | | | м | 93,93 | |
| 13 | |  | | Затиск каната тягового | | | шт | 18 | |
| *14* | |  | | *Заміна тяги.* | | | *шт* | *3* | |
| 15 | |  | | Тяга противаги | | | шт | 3 | |
| 16 | |  | | Пружина противаги | | | шт | 3 | |
| *17* | |  | | *Ремонт приводу дверей з заміною*  *редуктора* | | | *балка* | *1* | |
| 18 | |  | | Привід дверей кабіни частотний в зборі тип  OnLab | | | шт | 1 | |
|  | |  | | **Роздiл 2. Ліфт 2** | | |  |  | |
| 19 | |  | | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням  кабелю | | | кабель | 1 | |
| *20* | |  | | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням*  *кабелю* | | | *кабель* | *1* | |
| 21 | |  | | Кабель 28\*0,75 + 2\*(2\*0,22) /виробництво  Турція | | | 1000м | 0,04 | |
| 22 | |  | | Кріплення підвісного кабелю | | | комплект | 1 | |
| *23* | |  | | *Заміна редуктора* | | | *редуктор* | *1* | |
| *24* | |  | | *Заміна електродвигуна на однотипний* | | | *двигун* | *1* | |
| *25* | |  | | *Заміна канато-тягового шківа* | | | *шт* | *1* | |
| *26* | |  | | *Заміна гальмівного пристрою* | | | *шт* | *1* | |
| *27* | |  | | *Зняття підрамника* | | | *підрамн.* | *1* | |
| *28* | |  | | *Встановлення підрамника* | | | *підрамн.* | *1* | |
| *29* | |  | | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | | | *10 м* | *9,3* | |
| 30 | |  | | Канат 10,0мм  кількість: 93\*1,01 | | | м | 93,93 | |
| 31 | |  | | Затиск каната тягового | | | шт | 18 | |
| *32* | |  | | *Заміна тяги.* | | | *шт* | *3* | |
| 33 | |  | | Тяга противаги | | | шт | 3 | |
| 34 | |  | | Пружина противаги | | | шт | 3 | |
| *35* | |  | | *Ремонт приводу дверей з заміною*  *редуктора* | | | *балка* | *1* | |
| 36 | |  | | Привід дверей кабіни частотний в зборі тип  OnLab | | | шт | 1 | |
|  | |  | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| №  Ч.ч. | | Документ, що  обґрунтовує  ціну | | Найменування і характеристика устаткування,  меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | | | | | | Одиниця  виміру | | Кількість | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | | | | 4 | | 5 | |
|  | |  | | Перелiк нарахувань: | | | | | |  | |  | |
|  | |  | | Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання монтажних pобiт=1,2 | | | | | |  | |  | |
| 1 | |  | | Корпус редуктора тип GEM; ( маса=0,123) | | | | | | шт | | 2 | |
| 2 | |  | | Черв'як в зборі (глобоідний черв'як) тип GEM; ( маса=0,699) | | | | | | шт | | 2 | |
| 3 | |  | | Вал в зборі зі черв'ячним колесом т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | шт | | 2 | |
| 4 | |  | | Статор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | шт | | 2 | |
| 5 | |  | | Ротор електродвигуна т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | шт | | 2 | |
| 6 | |  | | Канато - тяговий шків т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | шт | | 2 | |
| 7 | |  | | Гальмівний пристрій в зборі т. GEM; ( маса=0,01) | | | | | | шт | | 2 | |
| 8 | |  | | Рама ; ( маса=0,01) | | | | | | шт | | 2 | |
| 9 | |  | | Підрамник ; ( маса=0,01) | | | | | | шт | | 2 | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |
|  | |  | |  | | | | | |  | |  | |