**МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ**

**Вакуумна система пологів KIWI, код ДК 021:2015 - 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Назва** | **Код НК 024:2023** | **Медико-технічні вимоги** | **Кількість** | **Одиниця виміру** | **Підтвердження вимог учасником** |
| 1 | вакуумна система пологів KIWI | 37792 | Простий ручний вакуумний насос,• Клапан скидання розрідження, що відкривається великим або іншими пальцями• Точний індикатор розрідження | 70 | шт |  |

*\*Еквівалентом в розумінні даної тендерної документації є «Вакуумні системи пологів KIWI», комплектація, та інші стандартні характеристики товару, які абсолютно співпадають з характеристиками товару, що є предметом закупівлі та в повній мірі відповідає медико-технічним вимогам. Учасник повинен надати порівняльну таблицю в довільній формі, копії сертифікату якості (паспорта), копії інструкцій на запропоновані еквіваленти. У разі відсутності таких підтверджуючих документів запропонований*