ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по б-р Слави, буд. 22, п. 1, 2, 3, 4, м. Дніпро

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по б-р Слави, буд. 22, п. 1, 2, 3, 4, м. Дніпро , ДК 021:2015: 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 робота

***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, б-р Слави, буд. 22, п. 1, 2, 3, 4

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі  **2 005 476,00**  грн .

Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено відповідно до зведеного кошторисного розрахунку.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 3131).

***Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін виконання робіт до 25.11.2025***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  Ч.ч.  . | Обґрунту-  вання  (шифр  норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця  виміру | Кіль-  кість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 1** |  |  |
| *1* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *2* |  | *Заміна натяжного пристрою* | *шт* | *1* |
| 3 |  | Натяжний пристрій | шт | 1 |
| *4* |  | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,3* |
| 5 |  | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | м | 63 |
| 6 |  | Привод ДК електроний | комп | 1 |
| 7 |  | Напівкільце гумове | шт | 8 |
| *8* |  | *Кабіна ліфта. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 9 |  | Вкладиш кабіни | шт | 4 |
| *10* |  | *Противага. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 11 |  | Вкладиш противаги | шт | 4 |
| 12 |  | Масленка | шт | 4 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 2** |  |  |
| *13* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *14* |  | *Заміна натяжного пристрою* | *шт* | *1* |
| 15 |  | Натяжний пристрій | шт | 1 |
| *16* |  | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,3* |
| 17 |  | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | м | 63 |
| 18 |  | Привод ДК електроний | комп | 1 |
| 19 |  | Напівкільце гумове | шт | 8 |
| *20* |  | *Кабіна ліфта. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 21 |  | Вкладиш кабіни | шт | 4 |
| *22* |  | *Противага. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 23 |  | Вкладиш противаги | шт | 4 |
| 24 |  | Масленка | шт | 4 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 3** |  |  |
| *25* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *26* |  | *Заміна натяжного пристрою* | *шт* | *1* |
| 27 |  | Натяжний пристрій | шт | 1 |
| *28* |  | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,3* |
| 29 |  | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | м | 63 |
| 30 |  | Привод ДК електроний | комп | 1 |
| 31 |  | Напівкільце гумове | шт | 8 |
| *32* |  | *Кабіна ліфта. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 33 |  | Вкладиш кабіни | шт | 4 |
| *34* |  | *Противага. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 35 |  | Вкладиш противаги | шт | 4 |
| 36 |  | Масленка | шт | 4 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 4** |  |  |
| 37 |  | Напівкільце гумове | шт | 8 |
| *38* |  | *Кабіна ліфта. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 39 |  | Вкладиш кабіни | шт | 4 |
| *40* |  | *Противага. Заміна вкладиша* | *шт* | *4* |
| 41 |  | Вкладиш противаги | шт | 4 |
| *42* |  | *Заміна визивниго апарата* | *шт* | *10* |
| 43 |  | Визивний апарат поверховий | шт | 10 |
| *44* |  | *Заміна поста керування ліфтом в купе*  *кабіни* | *пост* | *1* |
| 45 |  | Пост керування 10 зупинок | шт | 1 |
| 46 |  | Демонтаж підвісного кабелю з кріпленням  кабелю в напівшахті | кабель | 3 |
| *47* |  | *Монтаж підвісного кабелю з кріпленням*  *кабелю в напівшахті* | *кабель* | *2* |
| 48 |  | Кабель КВПЛ-18х0,75 мм | м | 72 |
| 49 |  | Кріплення КВПЛ | шт. | 3 |
| *50* |  | *Заміна натяжного пристрою* | *шт* | *1* |
| 51 |  | Натяжний пристрій | шт | 1 |
| *52* |  | *Заміна каната обмежувача швидкості* | *10 м* | *6,3* |
| 53 |  | Канат обмежувача швидкості ф 7,8 мм | м | 63 |
| *54* |  | *Заміна тягових канатів. Підвіска*  *балансирна, пружинна. Канат діаметром*  *до 10,5 мм* | *10 м* | *9,9* |
| 55 |  | Канат тяговый ф 10 мм | м | 99 |
| 56 |  | Масленка | шт | 4 |
| *57* |  | *Противага. Заміна пружини* | *шт* | *3* |
| 58 |  | Пружина противаги | шт | 3 |
| *59* |  | *Заміна тяги.* | *шт* | *3* |
| 60 |  | Тяга противаги | шт | 3 |
| 61 |  | Привод ДК електроний | комп | 1 |
| *62* |  | *Заміна шафи керування. Швидкість руху*  *кабіни до 1 м/сек* | *шафа* | *1* |
| *63* |  | *Заміна купе кабіни в ліфтах*  *вантажопідйомністю до 400 кг* | *кабіна* | *1* |
| *64* |  | *Заміна редуктора* | *редуктор* | *1* |
| *65* |  | *Заміна канато-тягового шківа* | *шт* | *1* |
| *66* |  | *Заміна гальмівного пристрою* | *шт* | *1* |
| *67* |  | *Заміна електродвигуна на однотипний* | *двигун* | *1* |
| *68* |  | *Заміна відводного блока* | *шт* | *1* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 1** |  |  |
| 1 |  | Купе кабіни | шт | 1 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 2** |  |  |
| 2 |  | Купе кабіни | шт | 1 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 3** |  |  |
| 3 |  | Купе кабіни | шт | 1 |
|  |  | **б-р Слави, буд. 22 під'їзд 4** |  |  |
| 4 |  | Купе кабіни | шт | 1 |
| 5 |  | Редуктор | шт | 1 |
| 6 |  | Електродвигун | шт | 1 |
| 7 |  | Напівмуфта гальмівна | шт | 1 |
| 8 |  | Канатотяговий шків | шт | 1 |
| 9 |  | Гальмівний пристрій | шт | 1 |
| 10 |  | Станція керування електронна | шт | 1 |
| 11 |  | Відвідний блок | шт | 1 |