ОБГРУНТУВАННЯ

технічних характеристик, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Драгоманова, буд. 50)

(оприлюднюється на виконання Постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів (зі змінами)

1. Найменування замовника: Департамент з питань самоорганізації населення Дніпровської міської ради
2. Місцезнаходження замовника: 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Дніпро, пр. Яворницького Дмитра, будинок 75
3. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 44124263
4. Категорія замовника: Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади

5. Назва предмета закупівлі із зазначенням коду та назви відповідних класифікаторів

***предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):***

Усунення аварій в житловому фонді (поточний ремонт електромереж у житловому будинку, розташованому за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Драгоманова, буд. 50), Код ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи

1. Кількість товарів, виконання робіт чи надання послуг: 1 посл.
2. ***Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:*** 49000, Україна, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Михайла Драгоманова, буд. 50

1. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: Відкриті торги з особливостями, Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: ***320000,00*** грн . Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (Мінекономіки) від 18.02.2020 № 275 "Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі", зі змінами, методом порівняння ринкових цін, вказаних у отриманих замовником комерційних пропозиціях.

Розмір бюджетного призначення: передбачено кошторисом департаменту згідно з рішенням міської ради від 06.12.2023 року №4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік, відповідно до Програми розвитку об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів та обслуговуючих кооперативів та обслуговуючих кооперативів у багатоквартирних будинках міста Дніпра на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням Дніпровської міської ради від 26.05.2021 №16/7» (КЕКВ 2240).

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін надання послуг до 15.12.2024

Дефектний акт складається працівниками технічного відділу департаменту

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт к=1,2 (згідно з Таблиця Б1 п.1) | | | | | |
|  | |  | | | |
| Об'єми робіт | | | | | |
| №  Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | | Одиниця  виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1 | (Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних  групових масою понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на  стіні | | шт | 2 |  |
| 2 | (Демонтаж) Перемикач [рубильник, що перемикає]  триполюсний на плиті з центральною або бічною  рукояткою, струм до 400 А | | шт | 2 |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж запобіжника | | шт | 36 |  |
| 4 | (Демонтаж) Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до  250 мм2 | | м | 5 |  |
| 5 | (Демонтаж) Установлення вимикачів та перемикачів  пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | | шт | 10 |  |
| 6 | (Демонтаж) Монтаж світильника | | шт | 36 |  |
| 7 | Установлення щитків освітлювальних групових масою  понад 40 кг до 50 кг у готовій ніші або на стіні | | шт | 2 |  |
| 8 | Прокладання коробів пластикових | | м | 2 |  |
| 9 | Автоматичний перемикач введення резерву (АВР),  струм до 400 А | | шт | 1 |  |
| 10 | Коробка із затискачами для кабелів або проводів  перерізом жили до 185 мм2, що установлюється на  конструкції на стіні або колоні, кількість затискачів у  коробці до 6 | | шт | 2 |  |
| 11 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | | м | 2 |  |
| 12 | Монтаж ізолятора опорного, 2 точки кріплення | | шт | 8 |  |
| 13 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм до 25 А | | шт | 10 |  |
| 14 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-  х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | | шт | 20 |  |
| 15 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і  панелях, переріз до 70 мм2 | | м | 10 |  |
| 16 | Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і  панелях, переріз до 16 мм2 | | м | 6 |  |
| 17 | Монтаж захисного екрану з оргскла | | шт | 1 |  |
| 18 | Монтаж світильника | | шт | 36 |  |
| 19 | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах | | м | 19 |  | |