**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**поточний ремонт аварійних робіт системи вентиляції/кондиціонування за «Єдиним закупівельним словником» код ДК 021:2015 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування обладнання, видів послуг | Од. виміру | К-сть | Місце надання послуг |
|
| 1 | Монтаж фанкойла | шт | 5 | м. Дніпро,  вул. І. Акінфієва, 5 |
| 2 | Підключення до існуючої системи холодопостачання | шт | 5 | м. Дніпро,  вул. І. Акінфієва, 5 |
| 3 | Підключення до існуючої системи до електромережі | шт | 5 | м. Дніпро,  вул. І. Акінфієва, 5 |
| 4 | Підключення о існуючої системи водовідведення | шт | 5 | м. Дніпро,  вул. І. Акінфієва, 5 |
| 5 | Монтаж та підключення пультів | шт | 5 | м. Дніпро,  вул. І. Акінфієва, 5 |