**ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ**

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

**послуги з усунення аварій: поточний ремонт системи вентиляції/кондиціонування, згідно ДК 021:2015 - 50730000-1 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Найменування видів послуг** | **Од. виміру** | **Кількість** | **Місце надання послуг** |
| **1** | послуги з усунення аварій: з заміною фанкойлів, в тому числі підключення до існуючої системи холодопостачання, до існуючої системи електромережі, до існуючої системи водовідведення, монтаж та підключення пультів | посл. | 5 | м. Дніпро,  вул. Івана Акінфієва, 5 |