Додаток №2

до тендерної документації

ФОРМА "ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ"

Учасник не повинен* вносити будь-які зміни до змісту форми, окрім заповнення полів форми, призначених для внесення інформації

Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ:

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань, Метрологічні послуги

| № з/п | Код ДК 021: 2015 | Найменування предмету закупівлі (послуг) | Один. виміру | Кіль- кість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 71630000-3 | Метрологічні послуги (497 одиниць ЗВТ) | послуга | 1 |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)

Технічне завдання до виконання послуги

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань, Метрологічні послуги

| № з/п | Назва | Код ЗВТ | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повірка. Аналізатор ферментний RT-2100C | 3110060 | 1 |
| 2 | Повірка. Фотометри медичнi аналiтичнi "МЕФАН", РМ 2111 i аналогічні | 3110900 | 4 |
| 3 | Повірка. Iономiри та рН-метpи лабораторнi И-130, ЭВ-74, 744 рН, Аi-123, Hanna i аналогічні | 3050320 | 1 |
| 4 | Повірка. Бiохiмiчнi аналiзатори кровi з електрохiмiчними комiрками усiх типiв | 3050130 | 6 |
| 5 | Повірка. Фотоелектроколориметри ФЭК, ФЭК-56, ФЭК-56М, КФО, КФК, КФК-2, ЛМФ-72 i аналогічні | 3110850 | 3 |
| 6 | Повірка. Фотоелектpоколоpиметpи КФК-2МП | 3110860 | 1 |
| 7 | Повірка. Аналiзатори глюкози у кровi ЭКСАН i аналогічні | 3050020 | 2 |
| 8 | Повірка. Аналiзатори гематологiчнi АК-11, "Cobas", "Micros" i аналогічні | 3110030 | 4 |
| 9 | Контроль метрологічних характеристик. Лінійки скіаскопічні усіх типів | 7110390 | 1 |
| 10 | Повірка. Офтальмометри усiх типiв | 3110520 | 1 |
| 11 | Контроль метрологічних характеристик. Набір пробних окулярних лінз та призм усіх типів | 7110950 | 1 |
| 12 | Повірка. Дiоптриметри вiзуальнi усіх типів | 7110260 | 1 |
| 13 | Атестація. Джерела ультрафіолетового, видимого та інфрачервоного випромінювання (лампи, лазери і аналог.) | 7111018 | 5 |
| 14 | Контроль метрологічних характеристик. Апарати гальванiзацiї (з вбудованими вимiрювальними каналами) усiх типiв (на одиницю) | 7090220 | 6 |
| 15 | Повірка. Ваги для статичного зважування до 20 кг усiх типiв | 3020130 | 16 |
| 16 | Повірка. Ваги для статичного зважування понад 50 до 500 кг усiх типiв | 3020150 | 4 |
| 17 | Калібрування центрифуг усіх типів | 9021360 | 7 |
| 18 | Повірка. Ваги лабораторнi квадрантнi i торсiоннi усiх типiв | 3020240 | 3 |
| 19 | Повірка. Ваги лабораторнi важiльнi кл.3,4 усiх типiв | 3020190 | 5 |
| 20 | Повірка. Гирi (мг,г) загального призначення М1,4-го до 500 г класу точності | 3020460 | 86 |
| 21 | Повірка. Дозатори поршневi усiх типiв | 3030200 | 2 |
| 22 | Повірка дозатора піпеткового іноземного виробництва із вар'їруємим об'ємом (за 1 канал) | 2110258 | 31 |
| 23 | Повірка магнітних стаціонарних дефектоскопів (на одиницю) | 2330012 | 1 |
| 24 | Повірка. Секундомiри механiчнi до 60 хв. усiх типiв (на одиницю) | 3070310 | 7 |
| 25 | Повірка. Годинники АЧС-1, АЧС-1х, 60-ЧП i аналогічні (на одиницю) | 3070101 | 2 |
| 26 | Контроль метрологічних характеристик. Апарати НЧ-терапії усіх типів | 7090230 | 6 |
| 27 | Контроль метрологічних характеристик. Апарати ВЧ-терапії усіх типів | 7090240 | 11 |
| 28 | Повірка. Кардіодефібрилятори ДК1-Н-15 і аналогічні (на одиницю) | 3091870 | 2 |
| 29 | Контроль метрологічних характеристик. Годинники пісочні ЧПН, ЧПС і аналогічні. | 7070102 | 8 |
| 30 | Повірка. Реографи ОРЧ-02 i аналогічні | 3091620 | 4 |
| 31 | Повірка. Електрокардiографи, електроенцефалографи усіх типів (на одиницю) | 3091090 | 15 |
| 32 | Повірка. Електрокардіографи, електроенцефалографи усіх типів за кожний додатковий канал | 3091091 | 120 |
| 33 | Повірка. Електроенцефалографи ЭЭПП-402, ЕЕС-8 i аналогічні | 3091060 | 1 |
| 34 | Контроль метрологічних характеристик. Апарати УЗ-терапії усіх тип. | 7090250 | 6 |
| 35 | Повірка. Ультразвуковi дiагностичнi апарати "SIEMENS SL-1" і аналогічні | 3012210 | 5 |
| 36 | Контроль метрологічних характеристик. Спірометри, спірографи | 7030830 | 1 |
| 37 | Повірка. Монітори пацієнта ЮМ-300 і аналогічні | 3092300 | 11 |
| 38 | Повірка. Пульсоксиметри ЮТАСОКСИ-200 і аналогічні | 3092310 | 7 |
| 39 | Повірка. Луноенцефалографи ээс-11, ээс-12, эхо-11 і аналогічні | 3100140 | 3 |
| 40 | Контроль метрологічних характеристик. Ростомір усіх типів | 7012670 | 4 |
| 41 | Проведення калібрування шаф сушильних усіх типів. | 9060110 | 4 |
| 42 | Проведення калібрування бань водяних усіх типів. | 9060130 | 1 |
| 43 | Проведення калібрування термостатів усіх типів | 9060100 | 1 |
| 44 | Повірка. Мановакуумметри робочі усіх типів | 3040130 | 1 |
| 45 | Повірка. Манометри електроконтактні ЭКМ, ЭКВ (на одиницю) | 3040420 | 1 |
| 46 | Проведення періодичної повірки термометрів склянних до гігрометрів психометричних ВИТ-1 та ВИТ-2 з межами вимірювання (0-40)°C | 3060351 | 30 |
| 47 | Повірка. Сфігмоманометри механічні усіх типів | 3040020 | 17 |
| 48 | Повірка. Сфігмоманометри механічні усіх типів | 3040030 | 4 |
| 49 | Повірка. Термометри електроконтактні від 0 до 300 С ТПК, ТЭК і аналогічні | 3060410 | 1 |
| 50 | Повірка. Термометри скляні від 0 до 300 та вище ТТ, ТЛ і аналогічні | 3060460 | 18 |
| 51 | Повірка. Манометри до 60 МПа, вакуумметри робочі усіх типів | 3040170 | 7 |
| 52 | Надання послуг. Складання графіків повірки ЗВТ-1 вид вимірювань | 7111004 | 1 |
| 53 | Надання послуг. Складання графіків повірки ЗВТ-кожен додатковий вид вимірювань | 7111005 | 6 |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

71630000-3 Послуги з технічного огляду та випробовувань, Метрологічні послуги

| № з/п | Вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Виконавець при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. У складі тендерної пропозиції учасника надати гарантійний лист за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі її використання) щодо дотримання норм чинного законодавства України із захисту довкілля (навколишнього середовища), при наданні послуг. |
| 2 | Наявність у Учасника відповідних дозвільних документів на право провадження відповідної діяльності (проведення повірки) зі всіма додатками до цих документів. У складі тендерної пропозиції учасника на підтвердження даної вимоги надати скановану копію свідоцтва про уповноваження на право проведення повірки, затверджено Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з додатком про галузь уповноваження, тощо. |
| 3 | Надання послуг здійснюється Виконавцем з дати підписання договору по 31.12.2025 року (включно). Графік надання послуг: в робочі дні з 8.00 до 16.00 години, згідно з телефонною заявкою Замовника або за домовленістю Сторін з урахуванням методики Виконавця щодо повірки засобів вимірювальної техніки (надалі ЗВТ). У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу |
| 4 | Учасник процедури закупівлі бере на себе витрати на відрядження та доставку еталонного обладнання у випадку виїзного характеру метрологічних робіт, а також у разі потреби організує доставку засобів вимірювальної техніки Замовника до місця повірки та після повірки ЗВТ на підприємство Замовника.У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу |
| 5 | Приймання наданих послуг проводиться: - В присутності представника Замовника та за наявності супроводжувальних документів, що засвідчують особу. - Виконавець за результатами повірки передає Замовнику Свідоцтво про повірку законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки або Довідку про непридатність засобу вимірювальної техніки, відповідного зразка, затвердженого наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» (із змінами) згідно чинного Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу. |
| 6 | У складі пропозиції Учасник повинен надати калькуляцію (кошторис) на надані послуги згідно технічного завдання у табличній формі, зазначивши ціну та суму по кожному пункту та підпункту( при наявності), згідно технічного завдання. (зразок форми калькуляції відповідно додатку №2 проєкту договору). |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)