Додаток 2

ТЕХНІЧНІ,  ЯКІСНІ,  КІЛЬКІСНІ ТА  ІНШІ  ВИМОГИ  ДО  ПРЕДМЕТА  ЗАКУПІВЛІ

(МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ)

Код ДК 021:2015:  33690000-3 Лікарські засоби різні

номенклатура 33698000-9 Вироби для клінічних досліджень/випробувань

1) Реагентний модуль EasyBloodGas (Код НК 024:2023 - 54498 - Множинні аналіти газів крові IVD (діагностика in vitro ), набір, йонселективні електроди);

2)  Набір для розчинів для щоденної промивки/очистки  EasyLyte  EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes (Код НК 024:2023-    59058 - Мийний/очищувальний розчин IVD (діагностика in vitro ) для автоматизованих/ напівавтоматизованих систем

| № п/п | Найменування | Форма випуску, дозування | Одиниця виміру | Кількість | Вимоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагентний модуль до аналізатору газів та електролітів крові - 800мл Меdica Easy Stat | 800 мл | шт | 6 | Блок реагентів, який містить розчини, які проходять процедуру тонометрірування з метою установки відомого парціального тиску О2 и СО2. Змінний блок містить всі реагенти та контейнер для відходів. Аналізатор використовують для діагностики и лікування хворих з порушенням балансу газів,електролітів и кислотно-лужного стану для Меdica Easy Stat. |
| 2 | Набір для розчинів для щоденної промивки/очистки EasyLyte EasyStat EasyBloodGas EasyElectrolytes | 1 х 90 мл | ком | 2 | Для діагностичного використання In Vitro, лише в аналізаторах EasyStat EasyBloodGas. Склад: Розчинник-очищувач на кожен день 1 х 90 мл Порошок очищувач на кожен день 6 пляшок |

Учасник повинен надати гарантійний лист, складений у довільній формі, яким підтверджується що:

- залишковий термін придатності реагентного модуля на момент їх постачання буде складати не менше 70% від терміну визначеного виробником;

- Учасник повинен надати гарантійний лист від виробника або його офіційного представника в Україні щодо можливості постачання Учасником запропонованого «Реагентного модуля до аналізатору газів та електролітів крові - 800мл   Меdica Easy Stat»;

Товар має бути в упаковці підприємства-виробника, яка не повинна бути деформована або пошкодженою.

Ми (Я), _________________ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: _____________                                         ________________ (підпис)