Додаток  2

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі: послуги з технічного обслуговування рентгенологічного обладнання

( код ДК 021:2015-  50420000-5 послуги з ремонту та технічне обслуговування медичного та хірургічного обладнання)

| № п/п | Найменування апаратури |  | Кількість шт.. | Роботи, які виконуються з технічного обслуговування |  | Вартість ТО Грн.. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 |  | Апарат рентгенівський діагностичний Рум – 20 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Пересувний рентгенівський апарат серії P- SHER | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Цифрова рентгенівська діагностична система GXR-52SD | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Система рентгенівська діагностична ASTER DR BASIC | 1 |  |  |  |
|  |  | ВСЬОГО | 4 |  |  |  |

Технічні вимоги предмета закупівлі:

Технічне обслуговування проводиться 1 раз в квартал (І-ІV квартал 2025 р.)

| Найменування | Роботи, які входять в ТО |
| --- | --- |
| - Апарат рентгенівський діагностичний Рум – 20; - Пересувний рентгенівський апарат серії P- SHER; - Цифрова рентгенівська діагностична система GXR-52SD; - Система рентгенівська діагностична ASTER DR BASIC; | - Зовнішній огляд рентген-апарату, виявлення несправностей, перевірка надійності з’єднань, підтяжка, змазка частин тертя (за необхідності); - Чистка контактів, пайка (за необхідності), усунення обривів в електричних ланцюгах, перевірка ланцюгів виміру обертання аноду та накалу рентгенівської трубки; - Перевірка стану високовольтного обладнання, кабелів та з’єднань, перевірка та затяжка ланцюгів заземлення; - Контроль технічного стану рентген-апарату; - Перевірка сумісності світлового поля та рентгенівського пучка; - Перевірка і регулювання вихідних характеристик рентген-апарату; - Програмне забезпечення; Роботи проводяться на базі лікувального закладу. Затрати пов’язані з ТО входять в ціну ТО. |

Ми (Я), _________________ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору  із Замовником про надання послуг згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі технічні, якісні та кількісні  вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: _____________                                         ________________ (підпис)

технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: