Додаток 2

ТЕХНІЧНІ,  ЯКІСНІ,  КІЛЬКІСНІ ТА  ІНШІ  ВИМОГИ  ДО  ПРЕДМЕТА  ЗАКУПІВЛІ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Візок для миття хворих НТ-ВМХ-1,

ДК 021:2015: 33190000-8 Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні

(НК 024:2019 : 36801 Універсальний візок)

Візок для миття хворих НТ-ВМХ-1- 1 шт.

( країна -виробник  Україна)

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції чи іншого документу |
| --- | --- | --- |
| 1. | Візок для миття хворих призначений для здійснення водних процедур зокрема миття (купання) внутрішньо-корпусного перевезення хворих в лікувальних закладах будь якого профілю. |  |
| 2. | Візок повинен бути оснащений чотирма самоорієнтованими колесами з гальмами. |  |
| 3. | Каркас виготовлений з профільних труб та захищений антикорозійним покриттям |  |
| 4. | Повинен регулюватися по висоті за допомогою гідроприводу. |  |
| 5. | Габаритні розміри : Ширина х Довжина х Висота, мм, не більше: 780х2130х710 |  |
| 6. | Максимальна вага пацієнта не більше (кг): 150 |  |
| 7. | Візок оснащений габаритними відбійниками. |  |
| 8. | Ванна оснащена дренажним отвором для зливання води. |  |
| 9. | Гарантійний строк експлуатації візка для миття хворих– 1 рік з дня придбання користувачем. |  |
| 10. | Гарантійний строк зберігання в пакуванні підприємства виробника – 2 роки від дати виготовлення. |  |
| 11. | Інструкція з експлуатації українською мовою. |  |
| 12. | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015, ISO-13485:2016 (надати копію сертифікату).. |  |
| 13. | Наявність сертифікату на систему екологічного управління ISO 14001:2015 (надати копію сертифікату) |  |
| 14. | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання обладнання (надати оригінал відповідного документу). |  |
| 15. | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату). |  |
| 16. | Наявність Декларації про відповідність продукції вимогам Технічного регламенту щодо медичних виробів, зареєстрованої в Реєстрі осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг (надати копію) |  |
| 17. | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 18. | Рік виготовлення не раніше 2023. |  |
| 19. | Фото з мережі Інтернет, для прикладу. |  |

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Ми (Я), _________________ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: _____________                                         ________________ (підпис)