Додаток №2

до тендерної документації

ФОРМА "ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ"

Учасник не повинен* вносити будь-які зміни до змісту форми, окрім заповнення полів форми, призначених для внесення інформації

Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи холодного водопостачання у будівлі   Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени), за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,

згідно ДК 021-2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

| № з/п | Код ДК 021: 2015 | Найменування предмету закупівлі | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДК 021-2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» | Послуги з усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи холодного водопостачання у будівлі Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени), за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2, | послуга | 1 |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи холодного водопостачання у будівлі   Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени), за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,

згідно ДК 021-2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

| КількістьПримітка№ Ч.ч.. 1Одиниця виміру Найменування послуг і витрат; 2; 3; 4; 5. 1; Демонтаж трубопроводів холодного водопостачання діаметром 100 мм; м; 10. 2; Демонтаж трубопроводів холодного водопостачання діаметром 65 мм; м; 40. 3; Прокладання трубопроводів холодного водопостачання ПП діаметром 75 мм; м; 15. 4; Прокладання трубопроводів холодного водопостачання ПП діаметром 63 мм; м; 35. 5; Встановлення кранів водорозбірних кульових; шт; 8. 6; Гідравлічне випробування трубопроводів системи Водопроводу діаметром від 50 мм до 100 мм; м; 50. |
| --- |
| Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання) |  |

Примітки:

З метою уникнення хибних обсягів робіт/послуг, огляд об’єкту Учасником у період уточнень є обов’язковим. На підтвердження чого, у складі пропозиції, Учасник надає Акт обстеження, у довільній формі, з підписом відповідальної особи Учасника та Замовника. Направити спеціаліста для ознайомлення з об’єктом, визначення детального обсягу виконання робіт/послуг, необхідно у робочі дні з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 16.00. За результатами огляду  в присутності представників Замовника,  обов’язково складається акт обстеження з підписами. Пропозиції учасників, які не були присутні на об’єкті не беруться до уваги та не розглядаються.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи холодного водопостачання у будівлі   Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени), за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,

згідно ДК 021-2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

| з/п | Вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 2 | Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості витратних матеріалів), накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 3 | Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу. |
| 4 | Виконавець при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. У складі тендерної пропозиції учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі її використання) щодо дотримання норм чинного законодавства України із захисту довкілля (навколишнього середовища), при наданні послуг. |
| 5 | Надання послуг здійснюється Виконавцем з дати підписання договору до 31.12.2025 року (включно). Послуги надаються: в робочі дні з 8.00 до 16.00 години. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 6 | Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 7 | Гарантійний термін на надані послуги та на встановлені запасні частини повинен складати не менше ніж 12 місяців. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу. |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).