Додаток №2

до тендерної документації

ФОРМА "ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ"

Учасник не повинен* вносити будь-які зміни до змісту форми, окрім заповнення полів форми, призначених для внесення інформації

Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи киснепостачання  Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени),

за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,                                                                                                                                           згідно ДК 021:2015: 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

| № з/п | Код ДК 021: 2015 | Найменування предмету закупівлі | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДК 021:2015: 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів | Послуги з усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи киснепостачання Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени), за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2 | послуга | 1 |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи киснепостачання  Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени),

за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,                                                                                                                                           згідно ДК 021:2015: 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Демонтаж дефектного клапана запорного для кисню (кутовий кисневий кран). | шт | 15 |  |
| 2 | Монтаж клапана запорного для кисню (кутовий кисневий кран). | шт | 15 |  |
| 3 | Кран ВМ-06,кутовий | шт | 15 |  |
| 4 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 138 |  |
| 5 | Демонтаж трубопроводів з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 8 мм | м | 31 |  |
| 6 | Монтаж трубопроводів з мідних труб на умовний тиск до 2,5 Мпа [25 кгс/см2], діаметр 8 мм | м | 53 |  |
| 7 | Труби мідні , зовнішній діаметр 8 мм | м | 53 |  |
| 8 | Штуцер мідний з гайкою | шт | 30 |  |
| 9 | Трійник мідний,Ду8 мм | шт | 28 |  |
| 10 | Відвід мідний ,Ду8 | шт | 36 |  |
| 11 | Кисень технічний | м3 | 6,3 |  |
| 12 | Пропан | л | 25 |  |
| 13 | Припой мідний | шт | 21 |  |
| 14 | Редукція мідна 10х8 мм м | шт | 10 |  |
| 15 | Хомут трубний 8-10мм | шт | 60 |  |
| 16 | Гвинт М6х60мм з дюбелем | шт | 138 |  |
| 17 | Встановлення кисневих розеток | шт | 10 |  |
| 18 | Розетка для медичного кисню | шт | 10 |  |
| 19 | Прорізування прорізу у гіпсокартонній стіні для встановлення лючка 200 х 400мм | м2 | 0,08 |  |
| 20 | Улаштування пластикового лючка у гіпсокартонній стіні | шт | 1 |  |
| 21 | Люк пластиковий 200х400мм | шт | 1 |  |
| 22 | Протравлення і промивання труб та обладнання різноманітними реактивами | м | 53 |  |
| 23 | Тринатрійфосфат | кг | 3,8 |  |
| 24 25 | Синтанол ДС-10 Пневматичні випробування трубопроводів кисню | кг м | 1,4 53 |  |

*запчастини Учасника

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи киснепостачання  Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени),

за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,                                                                                                                                           згідно ДК 021:2015: 50510000-3 Послуги з ремонту і технічного обслуговування насосів, клапанів, кранів і металевих контейнерів

| з/п | Вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 2 | Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості витратних матеріалів), накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 3 | Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу. |
| 4 | Виконавець при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. У складі тендерної пропозиції учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі її використання) щодо дотримання норм чинного законодавства України із захисту довкілля (навколишнього середовища), при наданні послуг. |
| 5 | Надання послуг здійснюється Виконавцем з дати підписання договору до 31.12.2025 року (включно). Послуги надаються: в робочі дні з 8.00 до 16.00 години. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 6 | Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 7 | Гарантійний термін на надані послуги та на встановлені запасні частини повинен складати не менше ніж 12 місяців. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу. |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).