Додаток №2

до тендерної документації

до тендерної документації

ФОРМА "ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ"

Учасник не повинен* вносити будь-які зміни до змісту форми, окрім заповнення полів форми, призначених для внесення інформації

Інформація про кількісні характеристики предмета закупівлі

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту  системи зовнішньої каналізації  Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени),

за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,                                                                                                                                           згідно ДК 021:2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

| № з/п | Код ДК 021: 2015 | Найменування предмету закупівлі | Один. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ДК 021:2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи» | Послуги з усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи зовнішньої каналізації Комунального некомерційного підприємства «Міська дитяча клінічна лікарня № 6» Дніпровської міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени), за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2 | послуга | 1 |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту  системи зовнішньої каналізації Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени),

за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,                                                                                                                                           згідно ДК 021:2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м2 | 9 |  |
| 2 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах глибиною більше 3 м з кріпленнями | м3 | 32 |  |
| 3 |  | Розбирання трубопроводів каналізації з чавунних труб діаметром 110 мм | м | 9 |  |
| 4 5 6 7 |  | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальноЇ рідини /води/ в залізобетонних конструкціях отворів глибиною 600 мм, діаметром 150 мм Пробивання отворів у бетонних стінах товщиною 100 мм діаметром 150 мм Демонтаж бетонної підлоги Улаштування цементної стяжки товщиною 50 мм | шт шт м2 м2 | 1 1 3,6 3,6 |  |
| 8 9 |  | Укладання труб каналізаційних поліетиленових діаметром 110 мм Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізації діаметром 110 мм | М шт | 9 1 |  |
| 10 11 |  | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях Засипання траншей, пазух котлованів та ям | Шт М3 | 2 32 |  |
| 12 13 |  | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м3 м2 | 32 9 |  |
| 14 |  | Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см | м2 | 9 |  |
| 15 | Навантаження сміття вручну |  | т |  |  |
| 16 | Перевезення сміття до 20 км |  | т |  |  |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Послуги з  усунення аварій: послуги з поточного ремонту системи зовнішньої каналізації  Комунального некомерційного підприємства «Міська  дитяча клінічна лікарня  № 6» Дніпровської  міської ради (Філія пологовий будинок святої Єлени),

за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 2,                                                                                                                                          згідно ДК 021:2015: 45330000-9 – «Водопровідні та санітарно-технічні роботи»

| з/п | Вимоги |
| --- | --- |
| 1 | Учасник при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог нормативних документів в галузі охорони праці і техніки безпеки. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 2 | Вартість послуг повинна включати прямі витрати (з урахуванням вартості витратних матеріалів), накладні витрати, прибуток, який планується одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені стосовно запропонованих послуг. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 3 | Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу. |
| 4 | Виконавець при наданні послуг повинен забезпечувати дотримання вимог із захисту довкілля. У складі тендерної пропозиції учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом учасника/уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (у разі її використання) щодо дотримання норм чинного законодавства України із захисту довкілля (навколишнього середовища), при наданні послуг. |
| 5 | Надання послуг здійснюється Виконавцем з дати підписання договору до 31.12.2025 року (включно). Послуги надаються: в робочі дні з 8.00 до 16.00 години. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 6 | Запасні частини, які будуть використанні при наданні послуг, повинні бути новими, оригінальними або сумісними з даним обладнанням. У складі тендерної пропозиції Учасник повинен надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції, за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) в якому він повинен гарантувати дану вимогу. |
| 7 | Гарантійний термін на надані послуги та на встановлені запасні частини повинен складати не менше ніж 12 місяців. У складі тендерної пропозиції Учасника надати гарантійний лист складений відповідно до вимог п.1.4 Розділ ІІІ. Інструкція з підготовки тендерної пропозиції за власноручним підписом уповноваженої особи Учасника та завірений печаткою (у разі її використання) яким гарантує дану вимогу. |

Посада, ім'я, ПРІЗВИЩЕ, власноручний підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою (у разі її використання).