Додаток 2

ТЕХНІЧНІ,  ЯКІСНІ,  КІЛЬКІСНІ ТА  ІНШІ  ВИМОГИ  ДО  ПРЕДМЕТА  ЗАКУПІВЛІ

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Сенсорна кімната,                                                                                                                                           згідно ДК 021:2015: 37530000-2

(Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор) - 1 шт.

в тому числі:

| №п/п | Параметри та вимоги | Кількість |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Татамі Ластівчин хвіст 25 мм TIA-SPORT | 22 |  |
| 2. | Інтерактивний каркасний сухий басейн Трикутник TIA-SPORT | 1 |  |
| 3. | Кульки для сухого басейну прозорі (100 штук) TIA-SPORT | 800 |  |
| 4. | Комплект матів для кутового сухого басейну 150 см TIA-SPORT | 1 |  |
| 5. | Бульбашкова колона кутова з пучком фіброоптики TIA-SPORT, (175 см /) | 1 |  |
| 6. | Дзеркала акрилові для бульбашкових колон 2 шт. TIA-SPORT - 100*58 см | 1 |  |
| 7. | Тренажер Сквізер обнімально-стискаюча машина TIA-SPORT | 1 |  |
| 8. | Комплект тактильних модулів на підлогу Доріжка TIA-SPORT | 1 |  |
| 9. | Килимок-пазл 8 елементів TIA-SPORT | 1 |  |
| 10. | Світловий стіл-пісочниця - 70-50см TIA-SPORT | 1 |  |
| 11. | Пісок для пісочниці TIA-SPORT | 1 |  |
| 12. | Сенсорний обтяжений жилет TIA-SPORT | 1 |  |
| 13. | Тунель сенсорний реабілітаційний TIA-SPORT | 1 |  |
| 14. | Прилад для ароматерапії теплової TIA-SPORT | 1 |  |
| 15. | Сенсорні ручки ніжки TIA-SPORT | 1 |  |
| 16. | Балансир сенсорний Лотос TIA-SPORT | 1 |  |
| 17. | Великий бізіборд Розвивайка TIA-SPORT | 1 |  |
| 18. | Набір звуковидавальних предметів TIA-SPORT | 1 |  |
| 19. | Тактильні фігурки Тварини TIA-SPORT | 1 |  |
| 20. | Оптоволоконний килим Зоряне небо TIA-SPORT | 1 |  |
| 21. | Гральний набір Коник-стрибунець TIA-SPORT - Малий набір | 1 |  |
| 22. | Кінезіологічні м'ячі TIA-SPORT | 1 |  |
| 23. | Набір масажних м'ячиків Огірок TIA-SPORT | 1 |  |
| 24. | Глюкофон | 1 |  |
| 25. | Сортер шумовий Монтессорі TIA-SPORT | 1 |  |

Сенсорні ручки ніжки TIA-SPORT

Комплект складається з 4 пар ніжок та ручок

Матеріал: м'який пластик

Розміри:

ручка – довжина 19 см, ширина 17 см

ніжка – довжина 21,5 см, ширина 8,5 см

Тунель сенсорний реабілітаційний TIA-SPORT

Габаритні розміри: 110х100 см.

Матеріал: тканина Оксфорд 600 D PU

Наповнювач: пінополістирольні гранули

Набір звуковидавальних предметів TIA-SPORT

Матеріал: дерево комбіноване

У комплекті 11 предметів

Комплект тактильних модулів на підлогу Доріжка TIA-SPORT

Матеріал: фанера вологостійка високої якості, товщиною 15 мм,

тактильні поверхні (текстурна ЕВА, камінчики, лінолеум, дерев'яні спиляти, ковролін, штучна трава, бамбук), роликові опори, якісна фурнітура.

Розміри: 70х40 см, висота борта - 5 см

Склад: 7 прямокутних модулів.

Гральний набір Коник-стрибунець TIA-SPORT

Комплектація набору (малого/великого):

1. Конуси опори – 6 шт

2. Гімнастичні палиці 1 м 3 шт

3. Гімнастичні ціпки 0,75 м – 6 шт.

4. Комплект геометричних фігур – 1 набір

5. Слідочки – 6 шт

6. Кульки – 6 шт.

7. Естафетні палиці – 6 шт.

8. Тримачі – 9 шт.

9. Млинці – 6 шт.

10. Скакалка – 5 шт.

11. Комплект цифр – 1 комплект

12. Сумка

Тренажер Сквізер обнімально-стискаюча машина TIA-SPORT

Конструкція: дерев’яна або металева основа, м’які валики, регульоване стиснення

Матеріали: екологічний ПВХ або екошкіра, поролон високої щільності

Розміри: 660*620*425 мм

Механізм: ручне або автоматичне регулювання тиску

Колір: яскраві кольори для залучення уваги (жовтий, синій, червоний зелений)

Великий бізіборд Розвивайка TIA-SPORT

Матеріал: дерево, пластик, метал

Розмір: 50х65х16 см

Вага: 6 кг

Комплект матів для кутового сухого басейну 150 см TIA-SPORT

мат 165-75-10 см – 2 шт.

Світловий стіл-пісочниця - 70-50см TIA-SPORT

Габаритний розмір: довжина - 70 см, ширина - 50 см, висота - 84 см, товщина - 8 см

Матеріал: ламінована ДСП, металеві ніжки.

Набір масажних м'ячиків Огірок TIA-SPORT

Масажний валик огірок (довжина – 15 см, діаметр – 6 см) – 1 шт.

Масажний арахіс подвійний (довжина – 16 см) – 1 шт.

Масажний циліндр (довжина – 14 см, діаметр – 6 см) – 1 шт.

Масажний м'ячик (діаметр – 5 см) – 1 шт.

Масажний м'ячик (діаметр – 7,5 см) – 1 шт.

Матеріал: гума, ПВХ, термопластична гума (TPR)

Балансир сенсорний Лотос TIA-SPORT

Розмір: 46x36 см

Максимальне навантаження: 80 кг

Татамі Ластівчин хвіст 25 мм TIA-SPORT

Розмір: довжина - 100 см, ширина - 100 см, товщина - 2,5 см

Колір: різнокольоровий (в асортименті)

Матеріал: EVA 80 кг/м3

Пісок для пісочниці TIA-SPORT

Кварцовий пісок 1 кг

Тактильные фигурки Животные TIA-SPORT

Комплект із 8 штук

Розміри: 15x23 см

Сенсорний обтяжений жилет TIA-SPORT

Матеріал: фліс

Наповнювач: кварцовий пісок

Кількість мішечків: 8 шт.

Розмір: регульований ширина - 40-45 см, висота - 50-55 см

Вага: 2 кг

Бульбашкова колона кутова з пучком фіброоптики TIA-SPORT

висота – 175 см або 220 см

ширина – 60 см

глибина – 50 см

діаметр труби – 15 см

Пуф кутовий 60-60-60 см

Матеріали: шкірозамінник, пінополіуретан, зеркало, ДСП, акрил, фіброоптика (кількість волокон - 250 шт., Довжина волокна - 2,5 м, товщина 1 мм)

Сортер шумовий Монтессорі TIA-SPORT

Матеріал: дерево

Колір: різнокольоровий (в асортименті)

Комплектація: в набір входить платформа 22х13 см і 10 циліндрів розміром 9 см.

Прилад для ароматерапії теплової TIA-SPORT

Для приміщень 20-25 кв.м зі стандартною висотою стелі 2.5-2.75 м

Напруга і частота мережі живлення: 220/50 В/Гц

Максимальна споживана потужність: 20 Вт

Максимальний об'єм кювети: не більше 5 мл

Діапазон температури нагрівача: +45 - +75/±2 °С

Індикація режимів: Цифрова

Сигналізація режимів: Звукова

Управління режимами: Мікропроцесор

Режим вентилятора: 3 режими

Габаритні розміри: 250х200х60 мм

Вага: 0.8 кг

Оптоволоконний килим Зоряне небо TIA-SPORT

Габаритний розмір: 100х150 см

У комплект входить:

1. Світлодіодний генератор світла з колірним колесом та ефектом кольору (яскравість і швидкість регулювання)

2. Пульт дистанційного керування

3. Високоворсовий килим із оптоволокном

4. Блок живлення низької напруги з вилкою

Інтерактивний каркасний сухий басейн Трикутник TIA-SPORT

Розміри: 150-150-70 см, товщина борту 15 см,  дно - мат 8 см, з підсвічуванням різнокольоровим

Матеріал: ПВХ, поролон 45 кг м3, ДСП

У комплект входить: Система підсвічування однотонна для сухого басейну

Килимок-пазл 8 елементів TIA-SPORT

Розмір 1 пазла: 26x26 см

Колір: різнокольоровий

Матеріал: етиленвінілацетат щільністю 100 кг / м3

Кінезіологічні м'ячі TIA-SPORT

Матеріал: термопластична гума TPR

Колір: різнокольоровий (в асортименті)

Кульки для сухого басейну прозорі TIA-SPORT 800 шт

Габаритний розмір: діаметр - 8 см

Матеріал: пластик

Дзеркала акрилові для бульбашкових колон 2 шт. TIA-SPORT

Комплектація: комплект дзеркал із 2-х штук

висота - 100 см, ширина - 58 см

Матеріал: акрил

Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".

Ми (Я), _________________ у разі отримання повідомлення про намір укласти договір та укладення Договору  із Замовником про поставку Товару згодні та підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цій тендерній документації.

Дата: _____________                                         ________________ (підпис)